福州市高新技术产业创业服务中心

海峡创意园安防及出入口管理系统维保

询 价 文 件

询价人：福州市高新技术产业创业服务中心

2021年8月

目  录

- 采购公告   ……………………………………… （3）

- 报价邀请书  ………………………………………（6）

第三章 报价人须知   …………………………………… （9）

第四章  评选办法   ……………………………………… （10）

第五章  报价文件格式 …………………………………… （11）

第一章 采购公告

- 项目概况

- 项目名称：福州海峡工业设计创意园安防及出入口管理系统维保项目

（二）项目内容：

1、 原安防监控系统维保范围及内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心部分 |
| 1 | 智慧安防平台（管理服务器） | 宇视 | VMS-B200-A16 | 套 | 1 |
| 2 | 64路NVR | 宇视 | NVR-B200-S8 | 台 | 2 |
| 3 | 人脸深度学习模块 | 宇视 | UIA1000-S | 块 | 1 |
|  |  |  | IPC2A5AI-IR3-DUP |  |  |
| 4 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX001 | 块 | 6 |
| 5 | 监视器 | 宇视 | MW3250-F-V | 台 | 4 |
| 6 | 电视墙支架 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 7 | 两联操作台 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 8 | 高清视频线缆 | 定制 | HDMI | 根 | 4 |
| 9 | 综合服务器机柜 | 北欧 | 600*800*2000 | 台 | 1 |
| 10 | 声光报警器 | 国产 |  | 台 | 1 |
| 11 | 高清解码器 | 宇视 | DC5504-DT | 台 | 1 |
| 二 | 前端部分 |
| 1 | 高清红外网络枪机 | 宇视 | IPC233L-IR5 | 台 | 33 |
| 2 | 高清红外网络球机 | 宇视 | IPC633SR-X33DU | 台 | 2 |
| 3 | 高清半球 | 宇视 | IPC333L-IR3 | 台 | 23 |
| 4 | 球机支架 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 5 | 电梯高清监控 | 宇视 | IPC333L-IR3-AK | 台 | 3 |
| 6 | 监控支架 | 国标 |  | 支 | 33 |
| 7 | 光电设备 | 汉信 | HS1200D-20 | 对 | 8 |
| 8 | 电梯网桥 | 宇视 | WLN-EB2Q | 对 | 3 |
| 9 | 室外监控机箱 | 国标 | 400*300*200 | 个 | 8 |
| 三 | 计算机网络布线联网设备 |
| 1 | 核心交换机 24端口SFP接口交换机 | 锐捷 | RG-NBS5628XG | 台 | 1 |
| 2 | 八口POE千兆交换 | 优力普 | FB4400-8H-2C-L | 台 | 4 |
| 3 | 24口POE千兆交换 | 优力普 | FB4400-24H-2D-L | 台 | 2 |
| 4 | 光纤收发器双电源框 | 汉信 | HS-14-2A | 个 | 1 |
|  | 光纤终端盒 | 春天 | SPP-8KZDH | 个 | 3 |
| 5 | 24口光纤配线架 | 春天 | SL05SPP24R02D | 个 | 1 |
| 6 | SC耦合器 | 春天 | SL02SP91Z04 | 个 | 32 |
| 7 | 1米SC-LC单模光纤跳线 | 春天 | SL03TPSP61302 | 对 | 15 |
|  | 1米SC单模尾纤 | 春天 | SL03SP91302 | 芯 | 15 |
| 8 | 1U理线架 | 春天 | SCM-610201 | 个 | 4 |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 |  | 芯 | 60 |
| 10 | 六类网线 | 春天 | CAT-6 | 米 | 3200 |
| 11 | 室外单模12芯 | 春天 | GYXTW-4B1 | 米 | 1200 |

- 园区道闸系统

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车道闸系统（道尔） |
| 1 | 车牌识别相机 | 日常检查调试及设备维护 | 台 | 3 |
| 2 | 道闸及杆 | 日常检查调试及设备维护 | 套 | 1 |
| 3 | 车牌管理系统及平台 | 日常检查调试及设备维护 | 套 | 1 |
| 4 | 道闸控制主机 | 日常检查调试及设备维护 | 套 | 1 |

3. 中心办公电脑、网络等技术维护

（三）费用预算：预算控制价每年人民币叁万元以内（全包干）；

二、投标人资格要求

（一）投标人应具有正常的经营场所，具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明复印件）；

（二）具备电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，并具有安全生产许可证。

（三）参加本次投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（四）本次招标不接受联合体投标。

三、投标文件

（一）针对招标项目内容，制定报价书；

（二）投标文件应包含：报价书、投标报价一览表、法定代表人身份证明书、授权委托书（含本人身份证复印件）、有效的营业执照、电子与智能化工程专业承包资质及安全许可证等，所有复印件均应加盖公章；

投标报价超过预算金额的按无效投标处理。投标文件需严格按照以上要求提供，如有关键项缺漏将丧失投标资格。投标文件恕不退还。

四、投标文件要求

- 纸质投标文件需密封，封口处加盖投标人公章。投标文件一正两副；

- 送达地点：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼，收件人：范新燕；

- 投标文件递交截止时间： 2021 年 8 月 31 日  上 午 9 ：30之前（北京时间）；

- 迟交的投标文件：招标人在投标文件递交截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

五、现场踏勘

供应商均需进行现场踏勘，2021年  8 月 27 日 上午9时 （逾期不候）， 意向供应商代表集中踏勘现场（福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼），未勘探现场视为未响应采购询价文件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

六、评标办法

以综合总报价最低为中标单位。

七、开标时间及地点

开标时间：2021年8月 31 日 上午9时30分   （北京时间）；

开标地点：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼；

招标单位：福州市高新技术产业创业服务中心；

联系人：范新燕   联系电话：83207120

地址：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼；

本邀请招标符合资质的投标人均可参加。

福州市高新技术产业创业服务中心

2021年8月 24 日

第二章 报价邀请书

致各投标单位：

本次安防及出入口管理系统维保项目以询价方式招标，有关事项如下：

一、项目概况

1.询价人名称：福州市高新技术产业创业服务中心

2.项目名称：海峡工业设计创意园安防及出入口管理系统维保项目

3.项目地址：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园

二、项目内容

1、车辆出入口管理系统。

2、原安防监控系统维保服务：安防监控系统；光缆线路传输系统；机房大屏维护（详见采购公告）。

3、中心办公电脑、网络等技术维护

3、费用预算：预算控制在人民币30000元（大写人民币叁万元整）以内全包干（维修配件及人工费）。

三、合格投标人的资格条件

1、投标人应具有正常的经营场所，具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明复印件）；

2、具备电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，并具有安全生产许可证；

3、参加本次投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉，投标人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、无行政处罚、未被列入黑名单。

5、本次招标不接受联合体投标。

四、评标办法

以综合总报价最低为中标单位。

五、询价文件的获取方式

福州市科技网（http://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/skjj/kjzl/）

六、投标文件的递交

- 纸质投标文件应该使用简体中文编制，一正两副，装在一个袋里密封，封口处加盖投标人公章，封装上应标明：

- 报价单位名称、地址、联系人；

- 项目名称。

- 送达地点：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼，收件人： 范新燕 。

- 递交报价文件截止时间为2021年8 月 31 日 9时30分（北京时间），报价人应于递交报价文件截止时间前将报价文件递交至 福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼。

4、逾期送达或未按询价文件要求密封参加报价会议的，询价人不予受理。

5、报价人在报价过程中的一切费用，不论中标与否，均由报价人承担，且报价文件概不退还。

6、此次询价不向成交供应商收取服务费。

七、开标时间及地点

开标时间：2021年8月 31日 9时30分 ：   （北京时间）。

开标地点：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼会议室。

报价人的法定代表人（或授权委托人）需出席报价会议。

八、联系方式

询价单位：福州市高新技术产业创业服务中心

地址：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园A区3楼管理部

联系人：范新燕     联系电话： 83207120

# 报价人须知

- 报价文件的组成

1、报价书；

2、投标报价一览表；

3、法人（负责人）授权委托书原件；

4、法人及被授权人身份证复印件；

5、合法有效的营业执照副本复印件；

6、具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，及安全生产许可证。

7、供应商参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明原件（格式自定）；

8、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

以上资质资格证明文件复印件均须加盖供应商公章，否则报价无效。

- 报价文件的密封和标记

报价人应将上述材料（一式三份）密封在封袋内，封口处加盖公章，封袋上应标明：

1、报价单位名称、地址、联系人；

2、项目名称。

三、没有按规定加写标记和密封的《报价文件》不予接收。

四、报价文件存在下列情况之一的，其报价将被否决。

1）报价人资格不符合要求的；

2）报价文件未按要求进行签署盖章的；

3）报价高于询价文件设定的最高限额的；

4）报价文件附有询价人不能接受的条件的。

第四章 评选办法

一、本项目采用的评选办法：以综合总报价最低为中标单位。

二、成交供应商确定原则：资格审查合格且报价最低的报价人为第一成交候选人，本项目仅推荐一名成交候选人。

第五章   报价文件格式

海峡工业设计创意园安防及出入口管理

系统维保项目

报

价

文

件

报价申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

联系方式：

2021年    月    日

目    录

1、报价书；

2、投标报价一览表；

3、法人（负责人）授权委托书原件；

4、法人及被授权人身份证复印件；

5、合法有效的营业执照副本复印件；

6、具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，及安全生产许可证。

7、供应商参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明原件（格式自定）；

8、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

一、 报价书

致福州市高新技术产业创业服务中心：

- 我方已全面阅读和研究了贵方的福州市海峡工业设计创意园安防及出入口管理系统维保询价文件，已充分理解并掌握了询价文件的全部有关情况。

- 我方愿意按照询价文件中的一切要求，提供响应文件，保证文件内容真实、完整。

- 我方保证严格按照有关报价法规及询价文件的相关规定参加询价，并充分理解尊重贵方的询价结果，不要求对成交结果进行解释。

４．如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、报价文件的约定与你方签订服务合同。

5.根据报价邀请书及项目的实际情况，我方愿本次费用报价共计         元（大写人民币                元）。

6.本报价书自提交你方之日起 5 天内有效，在此有效期内，报价内容对我方具有约束力。

7.其他有关说明及承诺（如有）。

报价单位（章）：

法人代表（签章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

年   月   日

二、投标报价一览表

报价单位（章）：

法人代表（签章）：

授权代表（签字）：

年   月   日

三、法人（负责人）授权委托书

致 福州市高新技术产业创业服务中心：

我         系  （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）（身份证号：            ；职务：      ）以公司名义参加福州海峡工业设计创意园弱电智能化维保项目的报价活动，签署报价书及其他文件，参加报价活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我司均予以承认。

特此说明。

报价单位（公章）：

法人代表（签章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

年   月   日

四、法人及被授权人身份证复印件

复印件加盖公章。

五、合法有效的营业执照副本复印件；

六、具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，及安全生产许可证。

七、供应商参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明原件（格式自定）；

八、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

所有复印件均加盖公章。

现场勘察确认书

项目名称： 福州海峡工业设计创意园安防及出入口管理系统维保项目

项目地址：福州市晋安区福马路504号海峡工业设计创意园

勘察时间：

响应单位：

响应联系人及电话：

勘察简述：

响应人已同采购人进行了现场勘察，对该项目数量，位置，难度及要求均已充分了解。

福州市高新技术产业创业服务中心

勘察时间：