经费预算报价单（模板）

- 项目名称：福州市老年大学2026年空调系统清洗服务采购项目

- 预算报价单位：

三、预算报价内容：

| 一、室内机部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  |
| 1 | 教学楼内机清洗 |  |  |  | 403 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 教学楼空气处理机清洗 |  |  |  | 23 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合楼多联机清洗 |  |  |  | 21 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯空调清洗 |  |  |  | 8 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 清洗空调脚手架搭建 |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 二、室外机部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  |
| 1 | 教学楼、综合楼室外机（多联机）清洗 |  |  |  | 40 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷却水泵、冷冻水泵、供热水泵保养 |  |  |  | 12 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷却塔清洗投药 |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷却水管清洗保养投药 |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷冻水管清洗保养投药 |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 三、风冷螺杆机组保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 品牌 |  | 型号 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  |
| 1 | 风冷螺杆机组 | 美的空气源螺杆式热泵机组 |  | 冷冻油（A） |  | 4 |  | 桶 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器（原厂） |  | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷媒过滤器（原厂） |  | 8 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷媒R134A |  | 12 |  | 桶 |  |  |  |  |  |
| 预算合计金额 （含税价） |  | 大写人民币 |  |  |  |  |  |  |  | 小写￥ |  | 元 |  |
| 备注 |  |  | 以上数量为参考量，最终以实际发生数为准，据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                        联系方式：

预算报价单位（盖章）：

预算报价日期：