
附件1：

项目包一（中央空调水冷机组维修）

参数表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数

	1
	润滑油
	桶
	1
	5加仑/桶

	2
	约克R134a冷媒
	瓶
	8
	13.5kg/瓶

	3
	电机接线柱漏点处理
	台
	3
	电机接线柱漏点维修




