福州市安全生产执法支队

2020年“双随机”抽查结果信息公开

| 序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连江县升祥贸易有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 徐永斌35100100320020 郑 力35100100320040 | 2020年 1月14日 | 1.未见应急演练签到表； 2.2号库第三间铁门有刮擦地面。 |
| 2 | 闽清县供销烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 徐永斌35100100320020 朱文凯 35170100370001 | 2020年 1月15日 | 1.出入库电子台账未显示库存数量，未见出入库单据； 2.部分供应商安全生产许可证过期，责令企业全面排查梳理； 3.库区现场烟花仓库部分区域墙距不足。 |
| 3 | 永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 徐永斌35100100320020 朱文凯 35170100370001 | 2020年 1月15日 | 1.仓库总药量约16000kg(其中爆竹约8000kg，烟花约8000kg)要求企业控制总药量，严禁超量； 2.未见2019年应急演练签到表。 |
| 4 | 中石化森美（福建）石油有限公司福州北门加油站 | 危险化学品企业 | 朱文凯 35170100370001陈 思35170100370007 | 2020年 3月11日 | 1.要求防雷检测应按期复检，建议确认加油棚上通气口防雷保护效果； 2.提醒站内加油机相关施工向属地应急管理部门报备。 |
| 5 | 中国航油集团福建石油有限公司福州金洲加油站 | 危险化学品企业 | 陈 思35170100370007 周 娟35170100370021 | 2020年 3月17日 | 1.站区出入口未见进出指示标识； 2.发电机房发电机排烟管未正常连接； 3.未见2020年度应急演练记录。 |
| 6 | 福建舜方实业有限公司 | 非煤矿山企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 3月25日 | 1.矿区东南角浮石较多； 2.矿界标识不明显； 3.375平台临边防护不到位； 4.堆料场缺少警示标识； 5.未见年度应急演练计划。 |
| 7 | 福州东百永星商业广场有限公司 | 工业、商贸企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 4月3日 | 1.建议参照福建省安全生产条例制订相关安全生产管理制度； 2.部分安全疏散标识未正确设置，已责令当场整改； 3.建议使用国家推荐的危险作业票。 |
| 8 | 侨源气体（福州）有限公司 | 危险化学品企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 4月8日 | 1.建议调整年度应急演练计划安排在安全生产月进行1次演练； 2.液氧装载点人员聚集，已责令当场整改； 3.主厂房南侧出口建议设置平缓的斜坡； 4.建议对部分警示标识的位置进行合理调整； 5.建议与相邻施工单位签订安全生产协议。 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州鹤林加油站 | 危险化学品企业 | 朱文凯 35170100370001陈 思35170100370007 | 2020年 4月15日 | 1.发电间、配电间排气扇未设置防鼠网； 2.发电间应急灯插头无接地。 |
| 10 | 福建利安气体有限公司 | 危险化学品企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 4月22日 | 1.部分应急演练未见方案； 2.部分压力表上限未标示。 |
| 11 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 工业、商贸企业 | 朱文凯 35170100370001陈 思35170100370007 | 2020年 4月28日 | 1.生产车间、配电房部分应急灯无法正常使用； 2.配电房窗铁丝网损坏； 3.未见货物运输合同关于安全生产相关约定； 4.配电房存在高压设备，未见高压电工特种作业操作证。 |
| 12 | 中石化森美（福建）石油有限公司福州永泰红星加油站 | 危险化学品企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 5月13日 | 1.油罐区消防器材箱门接地线断裂； 2.未见员工陈双安全资格证。 |
| 13 | 福州市宏源矿业有限责任公司 | 非煤矿山企业 | 朱文凯 35170100370001陈 思35170100370007 | 2020年 5月14日 | 1.员工安全生产教育培训记录不够规范，培训学时与实际不符； 2.采场西侧+92平台截洪沟深度、宽度不足，截洪沟上方土层坡度过陡； 3.采场东侧+110平台区域台阶塌陷； 4.采场西侧+74平台边坡高度偏高； 5.采场+92以上平台边坡较陡，建议剖面测量确认。 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司福州市长乐区三溪加油站 | 危险化学品企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 5月19日 | 1.部分车辆逆行进站； 2.部分消防水带无接头； 3.发电机房内发电机漏油。 |
| 15 | 中石化森美（福建）石油有限公司福州五一加油站 | 危险化学品企业 | 朱文凯 35170100370001 陈 思35170100370007 | 2020年 5月20日 | 1.抽查内页和现场未发现问题。 |
| 16 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 工业、商贸企业 | 朱文凯 35170100370001周 娟35170100370021 | 2020年 5月27日 | 1.烘焙车间安全出口警示灯损坏，各楼层未设置安全出口警示灯； 2.变配电室电线杂乱未及时整理； 3.变配电室绝缘手套已过检测日期； 4.污水池旁消防泵房、提升池未设置有限空间警示标识； 5.未见安全生产奖惩制度； 6.未见2020年安全生产经费提取明细。 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州闽清塔庄加油站 | 危险化学品企业 | 朱文凯 35170100370001 陈 思35170100370007 | 2020年 5月28日 | 1.未见散装汽油苏会娇加油证明记录； 2.配电房排风口未设防鼠纱窗； 3.配电房干粉灭火器压力超压； 4.未见危化企业房屋结构安全隐患排查记录。 |
| 18 | 永辉超市股份有限公司福建福州上渡超市 | 工业、商贸企业 | 朱文凯 35170100370001 陈 思35170100370007 | 2020年 6月4日 | 1.超市入口处、消防水带未正确捆扎； 2.扶梯旁疏散通道被货架占用； 3.收货口疏散通道被货架占用； 4.生鲜仓库处应急疏散门锁闭，门外阻塞； 5.每日防火巡查记录表未如实记录“安全出口疏散通道是否畅通”情况。 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州琅岐加油站 | 危险化学品企业 | 徐永斌35100100320020 朱文凯 35170100370001 | 2020年 6月16日 | 该站拟于2020年6月30日正式停业迁往新址，建议进一步做好停业前后的安全生产工作，确保安全。 |
| 20 | 华润混凝土（福州）有限公司 | 工业、商贸企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 7月9日 | 1.应急预案需重新梳理； 2.应急演练记录不够完善； 3.未见高空作业审批记录； 4.葫芦吊缺少防脱钩装置； 5.有一处围墙存在倒塌风险。 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州福清新港加油站 | 危险化学品企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 7月21日 | 1.进出口标识不够明显； 2.发电机房门锁损坏； 3.绝缘手套检验过期。 |
| 22 | 福州市长乐区天祥贸易有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 郑 力35100100320040 周 娟35170100370021 | 2020年 7月28日 | 1.应急预案未及时更新； 2.消防水带未处于良好状态； 3.消防自救呼吸器已过期。 |
| 23 | 福建省闽清县岩成矿业有限公司 | 非煤矿山企业 | 郑 力35100100320040 朱文凯 35170100370001 | 2020年 7月29日 | 1.现场矿区应用红旗标识矿山七个拐点坐标，以区别矿界； 2.+210平台北部临崖，应设置临边防护装置和警示标识； 3.+210平台存在积水，矿山道路旁截洪沟冲毁，未及时清理修复； 4.未见2020.7.22日隐患排查记录关于隐患整改的相关反馈； 5.《安全生产工作日记》（7.24）内容与现场实际情况不符； 6.人员教育培训可操作性不强，培训内容与矿山实际不符； 7.未进行全员培训。 |
| 24 | 福州联华林德气体有限公司 | 危险化学品企业 | 朱文凯 35170100370001 陈 思35170100370007 | 2020年 8月13日 | 1.液氧罐区、供氧站防静电装置无法识别工作状态； 2.配电房北1门外设台阶，不应作为安全出口； 3.2020年7月28日编号8020633受限空间安全作业票未完成审批。 |