榕环评〔2026〕6号
福州市生态环境局

关于福州永亿丰农牧有限公司永泰县长庆镇南尾村生猪养殖基地设施项目环境影响

报告书的审批意见
福州永亿丰农牧有限公司：
你司报送的《福州永亿丰农牧有限公司永泰县长庆镇南尾村生猪养殖基地设施项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市永泰生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福州永亿丰农牧有限公司永泰县长庆镇南尾村生猪养殖基地设施项目位于永泰县长庆镇南尾村，总用地面积约125265平方米，建设母猪区、保育区、育肥区等养殖设施，配套管理房、料塔、工具房等生产辅助设施。项目整体建设，分三期养殖，每期年存栏10000头生猪。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号 2-2025-039），该项目建设符合国家产业政策，满足福州市生态环境分区管控和永泰县国土空间总体规划要求，选址符合《福州市畜牧业“十四五”发展规划（2021-2025）》及其规划环评要求。项目建设经市、县农业农村局同意。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）进一步优化总体布局、工艺路线和设计方案，提高清洁生产水平，选用优质原辅料，采用先进技术、工艺和装备，对标国内外同行业先进能效水平，强化各装置节能、降耗、减排措施，从源头减少污染物产生。

（二）生态环境保护措施

1.水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、固液分离”的原则，建设场内粪便、污水与雨水收集和处理系统、尾水贮存和灌溉系统，污水收集输送系统不得采取明沟布设。应采取“干清粪”工艺，安装畜禽饮水水表和清洗栏舍水表，采用节水式饮水器，减少畜禽饮水漏水。养殖废水、生活污水、初期雨水经场内污水处理站处理达标后全部用于周边农用地、园地、林地浇灌，污水处理设施出口应安装流量计和COD、氨氮、总磷等污染物在线监控与视频设施，并与生态环境部门联网。浇灌水在雨天应通过储液池和贮水池暂存，不得进行浇灌。在场内与浇灌地之间建立有效的污水输送网络，并严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏，浇灌过程不得形成地表径流直排外环境。
2.大气污染防治。应科学设计日粮，通过提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂、加强养殖场卫生管理、使用除臭剂等方法控制养殖场恶臭产生，强化恶臭无组织排放管理，合理安排运输路线，运输车辆设置专门的猪粪收集设施，避免猪粪恶臭逸散，最大限度减小对周边村镇和环境敏感区的大气环境影响。场内污水处理站、无害化处置及粪污堆肥车间等产生的恶臭气体经密闭收集和“水喷淋洗涤+生物滤塔+脱水装置”处理达标后由排气筒引至不低于15米高空排放；污水处理站厌氧发酵产生的沼气经密闭收集和“气水分离+氧化铁干法脱硫”净化后燃烧用于厂区发电，烟气由排气筒引至不低于15米高空排放；饲料加工车间颗粒物收集并经布袋除尘器处理达标后由排气筒引至不低于15米高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定。根据《报告书》评价结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为项目厂界红线外延500米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

3.固体废物污染防治。按照“减量化、无害化、资源化”的原则，对固体废物实施分类收集、贮存、处理和处置。粪便、沼渣、污泥、经无害化处理后的病死猪及胎衣等加工成有机肥半成品后外售；饲料废包装袋、废脱硫剂等收集后由供应商定期回收；废生物滤塔填料更换后直接由厂家回收再生利用。医疗废物、在线监测废液、废矿物油、废矿物油桶等危险废物收集后委托有资质单位处理。生活垃圾定点分类收集由环卫部门统一清运处理。

4.土壤和地下水污染防治。按照《报告书》确定的重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区落实不同防渗分区的防渗技术要求。按照《报告书》和相关技术规范要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，设置地下水监测井和土壤跟踪监测点，严格落实土壤和地下水监测计划，防止项目对土壤和地下水产生不利影响。

5.噪声污染防治。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备，采取基础减震、墙体隔声等措施减声降噪，确保噪声达标排放。

6.环境管理。你司应建立严格的环保管理制度，设立相应的环境管理和监测机构，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护。加强施工期环境保护管理，控制施工扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果及时报当地生态环境部门备案。
（三）环境风险防范措施

强化环境风险管理，落实环境风险防范措施。项目建设完成后，你司应加强与福州市永泰生态环境局联系，及时掌握下际溪水质情况。根据《报告书》要求，下际溪水质低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准时，项目应立即停止尾水浇灌，将尾水暂存在场内贮水池。厂区应建设足够容积的事故应急池，配备事故废水导流设施，确保事故废水有效输送和收储。做好沼气池外部的定期检查，及时发现破损和漏处，并安装甲烷泄漏报警仪。你司应及时编制企业突发环境事件应急预案并报生态环境行政主管部门备案，储备足够的环境事故应急物资及装备，定期开展事故环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，避免发生环境污染事故。

三、污染物排放标准

（一）废水。项目废水及初期雨水经污水处理站处理后用于周边农用地灌溉，从严执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放限值的一半和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作控制项目标准值。

（二）废气。猪舍、无害化处置区、粪污堆肥车间、污水处理站的氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1和表2标准值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准值，无组织排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准值。饲料加工车间颗粒物和沼气燃烧废气二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
（三）噪声。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

（四）固体废物。猪粪、沼渣、污泥执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准和《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）要求；病死动物尸体处理处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）等的相关要求；堆肥产物应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）等相关要求。一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目一期投入运营后，全厂主要污染物允许排放量为：化学需氧量≤4.798吨/年，氨氮≤1.919吨/年，二氧化硫≤0.0946千克/年，氮氧化物≤3.1683千克/年。

项目二期投入运营后，全厂主要污染物允许排放量为：化学需氧量≤8.474吨/年，氨氮≤3.389吨/年，二氧化硫≤0.167千克/年，氮氧化物≤5.5956千克/年。

项目三期投入运营后，全厂主要污染物允许排放量为：化学需氧量≤12.150吨/年，氨氮≤4.860吨/年，二氧化硫≤0.2395千克/年，氮氧化物≤8.0235千克/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。
七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市永泰生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。福州市永泰生态环境局应落实好项目周边流域水质监测方案要求，指导建设单位按条件落实分期投产计划，确保周边流域水质稳定达标。
                                  福州市生态环境局

2026年1月28日
	抄送：
	局大气处、水处、土处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州市农业农村局、福州市自然资源和规划局，长庆镇人民政府，福州市永泰生态环境局，福州市环境影响评价技术中心，福建省环境保护股份公司。

	福州市生态环境局
	2026年1月28日印发 





