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福州市生态环境局关于胜华连江20万吨锂电池电解液项目环境影响报告表的审批意见
胜华新材料科技（连江）有限公司：
你司报送的《胜华连江20万吨锂电池电解液项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、胜华连江20万吨锂电池电解液项目位于福建省福州市连江县东澳村以东，福大电子化学品项目以西，大官坂垦区海域以南，高速连接线项目以北（福州市可门港经济区化工新材料产业园内），项目拟购置生产装置预溶釜、过滤器、调合釜、产品罐装系统、包装桶全自动清洗线等主要生产设备，及附属罐区、电解液仓库、装卸车站、洗桶车间等公用工程，预计投产后可年产20万吨锂电池电解液。

根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市可门港经济区化工新材料产业园总体规划修编（2024-2035年）》及其规划环境影响评价要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实各项废气污染治理措施，确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告表》要求并符合相关规定。其中非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1标准限值，NH3、H2S、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，厂区内非甲烷总烃监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A，厂区内监控点1h平均浓度值及企业边界监控点浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3浓度限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值。本项目环境防护距离为生产车间一、储罐区、装卸栈台、污水处理站外延50m范围，在上述环境防护距离范围内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统，规范化建设废水排放口。项目废水经厂区污水处理站“中和+化学沉淀+生化”处理后通过市政污水管网纳入可门经济开发区污水处理厂统一处理。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时应满足可门经济开发区污水处理厂纳管标准。

（三）优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设固体废物贮存场所及建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理。废滤芯及滤渣、残液、润洗废液等危险废物应贮存于危废暂存库内，并委托有资质单位处置。按相关技术规范及《报告表》要求严格落实分区防渗措施，并加强防渗设施的日常维护，防止土壤及地下水污染。污水处理站污泥应按照相关规定和技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理；在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。

三、项目投产后新增主要污染物允许排放量：化学需氧量≤1.111吨/年、氨氮≤0.111吨/年，VOCs≤5.345吨/年。项目新增的化学需氧量、氨氮总量指标按1.2倍交易，所需排污权指标分别为：化学需氧量1.3332吨/年、氨氮0.1332吨/年。你司应按照相关规定，于项目投产前取得排污权指标，以及向生态环境部门申请VOCs区域倍量替代并取得VOCs总量指标。
五、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，在投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法办理排污登记。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
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