## Sheet1
福州市鼓楼环境监测站2025年7月拟购标准品清单
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 钼酸盐溶液 | 500ml | 瓶 | 3
2 | 油烟标液 | 1000ug/ml | 支 | 3
3 | 电导率 | 78.9us/cm | 支 | 15
4 | 浊度 | 400NTU | 支 | 12
5 | 挥发酚 | 14.4ug/L | 支 | 8
6 | 苯酚 | 500mg/L | 支 | 8
7 | 砷 | 66.3ug/L | 支 | 3
8 | 浊度 | 400NTU | 支 | 12
9 | PH标准溶液 | pH=4.003 500ml | 瓶 | 3
10 | PH标准溶液 | pH=9.182 500ml | 瓶 | 3
11 | PH标准溶液 | pH=6.864 500ml | 瓶 | 3
12 | PH标样 | 高中低各5 | 支 | 15
13 | 高锰酸盐标样 | 高中低浓度各8支 | 支 | 24
14 | 7种苯系物混标 | 80-120ug/ml左右 | 支 | 3
15 | 苯系物标液 | 1000ug/ml | 支 | 2
16 | 阳性标准菌株 | 阴性、阳性标准菌株定量各4支 | 支 | 4
17 | 阴性标准菌株 |  | 支 | 4
18 | 总磷标样 | 高低浓度各6支 | 支 | 12
19 | 总磷标准物质 | 50ml | 支 | 7
20 | 油烟标样 | 1000ml | 支 | 2
21 | 油烟标样 | 高中低浓度各3支 | 支 | 9
22 | 氰化物标样 | 高中低浓度各3支 | 支 | 9
23 | 氰化物标准溶液 | 50毫克每升 | 支 | 6
24 | BOD标样 | 低浓度 | 支 | 2
25 | BOD标样 | 高浓度 | 支 | 8
26 | BOD标样 | 中浓度 | 支 | 8
27 | BOD标样 | 超高浓度 | 支 | 2
28 | 游离氯和总氯的测定 质控样（适用HJ 585-2010） | 高中低浓度各三只 | 支 | 9
29 | DPD溶液（适用HJ 585-2010） |  | 支 | 2
30 | 磷酸盐缓冲溶液（适用HJ 585-2010） |  | 支 | 2
31 | COD标液 | 0-50mg/L | 支 | 8
32 | COD标液 | 50-300mg/L | 支 | 8
33 | COD标液 | 300-500mg/L | 支 | 4
34 | 标样所 水质 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL，1.2mL 棕色安瓿瓶 | 支 | 5
35 | 标样所 水质 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质） | 1.2mL 棕色安瓿瓶 | 支 | 5
36 | 氮氧化物标准溶液 | 500ug/ml,有证 | 支 | 3
37 | 标样所 氮氧化物 20ml 空气监测标样（水剂) |  | 支 | 3
38 | 挥发酚 |  | 支 | 8
39 | 苯酚 |  | 瓶 | 5
40 | 砷 |  | 支 | 3
41 | 石油类标样 | 7ml 高中低浓度各7支 | 支 | 21
42 | 油烟标样 | 高中浓度各6支 低浓度12支 | 支 | 24
43 | 油烟标准溶液 | 1000mg/1 | 支 | 5
44 | 总氮标样 | 高低浓度各2支 | 支 | 4
45 | 总氮标液 | 100mg/L | 支 | 10
46 | 阴离子标样 |  | 支 | 2
47 | CO标气 | 40、160ppm4L | 500 | 1
48 | NO标气 | 40、160ppm4L | 瓶 | 1
49 | NO2标气 | 40、160ppm4L | 瓶 | 1
50 | SO2标气 | 40、160ppm4L | 瓶 | 1
51 | O2标气 | 10%4L | 瓶 | 1
52 | 纯氮 | 4L | 瓶 | 1
53 | 高锰酸钾标液 |  | 瓶 | 2
54 | 草酸钠标液 |  | 瓶 | 2
合计
备注：各标准样品或标液浓度要求为概略要求，如有相近浓度的标准样品或标样也可以应询。