## 试剂及耗材
福州市鼓楼环境监测站2025年7月份拟购试剂、耗材清单
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
9 | 废液桶 | 25L | 个 | 3
10 | 索氏抽提器 |  | 套 | 1
11 | 废液桶 | 25L | 个 | 6
12 | 透明度盘 |  | 个 | 2
13 | 采样袋 |  | 个 | 100
14 | 漏斗 |  | 个 | 2
15 | 废液桶 | 25L | 个 | 1
16 | 废液桶 | 25L | 个 | 2
17 | 磷酸二氢钾 |  | 瓶 | 1
18 | 无水磷酸氢二钠 |  | 瓶 | 1
19 | 乙二醇 | AR500ml | 瓶 | 5
20 | 异烟酸 | AR100g | 瓶 | 1
21 | 水质采样袋 | 1.5L | 个 | 100
22 | 水系滤膜 | 0.45um 100mm | 盒 | 5
23 | 聚四氟乙烯比色管 | 25ml | 支 | 30
24 | 聚四氟乙烯比色管架 | 25ml | 个 | 2
25 | 过硫酸钾 | GR | 瓶 | 1
26 | 三氯甲烷 | AR | 瓶 | 15
27 | 氟离子电极 |  | 支 | 3 | 配套PXSJ-216F离子计使用
28 | 参比电极 |  | 支 | 3 | 配套PXSJ-216F离子计使用
29 | 复合电极 |  | 支 | 3 | 配套PXSJ-216F离子计使用
30 | 温度探头 |  | 支 | 2 | 配套PXSJ-216F离子计使用
31 | 丁腈手套 | 大码 | 盒 | 2
32 | 镊子 | 无齿镊子 | 支 | 2
33 | 移液枪 | 1ml | 把 | 1
34 | 移液枪 | 10ml | 把 | 1
35 | 实验手套 | 大码 | 盒 | 2
36 | 镊子 | 无齿镊子 | 把 | 2
37 | 移液枪 |  | 把 | 2
38 | PH电极探头 | WTW（PH值范围1-14） | 个 | 3 | 可配套PH/ION340i便携式离子/PH计使用
39 | 丁腈手套 | 医用大号 | 盒 | 1
40 | 胖度移液管 | 10ml | 支 | 5 | A级（需经检定合格后验收）
41 | 胖度移液管 | 20ml | 支 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
42 | 胖度移液管 | 5ml | 支 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
43 | 胖度移液管 | 1ml | 支 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
44 | 胖度移液管 | 2ml | 支 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
45 | 刻度移液管 | 5ml | 支 | 5 | A级（需经检定合格后验收）
46 | 刻度移液管 | 1ml | 支 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
47 | 烧杯 | 100ml | 支 | 20
48 | 烧杯 | 50ml | 支 | 10
49 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 5
50 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 5
51 | 硫酸 | 优级纯 | 瓶 | 2
52 | 量筒 | 2000ml | 个 | 1
53 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 3
54 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2
55 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 1
56 | 烧杯 | 500ml | 个 | 3
57 | 变色硅胶 |  | 盒 | 10
58 | 称量皿 | 小号 | 个 | 3
59 | 称量垫纸 | / | 盒 | 1
60 | 透明度盘 | / | 个 | 5
61 | 塑料采样桶 | 塑料小桶（带绳） | 个 | 10
62 | 深水采样器 | 有机玻璃（带绳） | 个 | 3
63 | 塑料采样瓶 | 一次性塑料采样瓶500ml*40个规格 | 箱 | 20
64 | 定时器 |  | 个 | 5
65 | 抗坏血酸 | 分析纯，25g | 瓶 | 10
66 | 过硫酸钾 | 分析纯，250进口 | 瓶 | 2
67 | 钼酸铵溶液 | 500ml | 瓶 | 1
68 | 四氯乙烯 | 500ml | 瓶 | 10
69 | 移液枪 | 5ml | 支 | 1
70 | 移液枪 | 1ml | 支 | 1
71 | 容量瓶 | 1000ml | 支 | 5
72 | 容量瓶 | 100ml | 支 | 5
73 | 容量瓶 | 250ml | 支 | 5
74 | 容量瓶 | 50ml | 支 | 3
75 | 磷酸二氢钾 | \ | 瓶 | 1
76 | 磷酸氢二钾 | \ | 瓶 | 1
77 | 七水合磷酸氢二钠 | \ | 瓶 | 1
78 | 氯化铵 | \ | 瓶 | 1
79 | 七水合硫酸镁 | \ | 瓶 | 1
80 | 无水氯化钙 | \ | 瓶 | 1
81 | 六水合氯化铁 | \ | 瓶 | 1
82 | 酸性洗涤剂 | 5KG | 瓶 | 1
83 | 碱性洗涤剂 | 6KG | 瓶 | 1
84 | 可调移液枪 | 10ml | 把 | 1
85 | 一次性手套 | M | 盒 | 1
86 | 大功率定时插座 |  | 个 | 1
87 | 纳氏试剂套剂 | 碘化汞-碘化钾-氢氧化钠 | 瓶 | 1
88 | 酒石酸钾钠 | AR | 瓶 | 1
89 | 废液桶 | 25L | 个 | 2
90 | 4-氨基安替比林 | 25g 进口 高纯度的 | 瓶 | 1 | 优级纯
91 | 氯化铵 | 分析纯 | 瓶 | 2
92 | 乙酸铅试纸 |  | 包 | 1
93 | 三氯甲烷 | 分析纯 | 瓶 | 20
94 | 塑料桶 | 10公斤 | 个 | 1
95 | 称量瓶 |  | 个 | 2
96 | 定性滤纸 |  | 盒 | 8
97 | 手套 | M码 | 盒 | 8
98 | 比色管架 | 100ML 材质：木头 | 个 | 3
99 | 移液枪 | 1ml | 把 | 1
100 | 移液枪 | 5ml | 把 | 1
101 | 移液枪 | 5ml | 把 | 1
102 | 移液枪 | 10ml | 把 | 1
103 | 容量瓶 | 200ML | 只 | 2
104 | 氨水 | 分析纯 | 瓶 | 8
105 | 一次性滴管 |  | 包 | 1
106 | 称量纸 |  | 包 | 1
107 | 盐酸 | 优级纯 | 瓶 | 10
108 | 一次性枪头 | 1mL | 包 | 1
109 | 一次性枪头 | 5ml | 包 | 1
110 | 一次性枪头 | 10ml | 包 | 1
111 | 玻璃纤维滤筒 | 玻璃纤维 | 盒 | 2
112 | 扁型称量瓶 | 40*25mm | 个 | 30
113 | 丁腈手套 | M | 盒 | 5
114 | 一次性采样袋 | 2L | 个 | 300
115 | 四氯乙烯 | 科密欧 | 瓶 | 60
116 | 烧杯 | 1000ml | 支 | 4
117 | 氢氧化钠 | GR | 瓶 | 1
118 | 三氯甲烷 | / | 瓶 | 30
119 | 一水磷酸二氢钠 | 分析纯 | 瓶 | 3
120 | 氢氧化钠 | 颗粒状7瓶 片状3瓶 | 瓶 | 10
121 | 4氨基安替比林 | 进口100g | 瓶 | 2
122 | 石英比色皿 | 30mm | 个 | 2
123 | 无水乙醇 | AR 500ML | 瓶 | 2
124 | 烧杯 | 1000ML | 个 | 2
125 | 容量瓶 | 1000ML | 个 | 2 | A级（需经检定合格后验收）
126 | 棕色大口玻璃瓶 | 2500ml | 个 | 5
127 | 棕色大口玻璃瓶 | 60ml | 个 | 10
128 | 棕色大口玻璃瓶 | 500ml | 个 | 5
129 | 乙酸锌 | 500ml | 瓶 | 1
130 | 三氯甲烷 | 500ml | 瓶 | 1
131 | 甲醇 | 500ml | 瓶 | 1
132 | 铁铲 | 100cm长 | 个 | 2 | 土壤采样专用
133 | 锄头 | 38CM | 个 | 2 | 土壤采样专用
134 | 镐头 | 大号 | 个 | 1 | 土壤采样专用
135 | 木铲 | 35CM*7.5CM | 个 | 2 | 土壤采样专用
136 | 木勺 | 25CM*8CM | 个 | 2 | 土壤采样专用
137 | 样品袋 | 布袋（至少可装载3kg样品，用于土壤样品采集后称重） | 个 | 1 | 土壤采样专用
138 | 土壤样品袋 | 塑料（自封袋，至少可装载3kg样品，用于土壤样品采集后称重） | 个 | 50 | 土壤采样专用
139 | 运输箱 |  | 个 | 1 | 土壤采样专用
140 | 卷尺 | 3m | 个 | 1 | 土壤采样专用
141 | 便携式手提秤 | 充电款 最大称重量5KG | 个 | 1 | 土壤采样专用
142 | 广口棕色玻璃瓶 | 500ml | 只 | 15 | 土壤采样专用
143 | 土壤比色卡 |  | 个 | 1 | 土壤采样专用
144 | 剖面标尺 | 2米 | 个 | 1 | 土壤采样专用
145 | 硬纸板 | 用于围成漏斗状 | 个 | 1 | 土壤采样专用
146 | 分体雨具 | 大、中、小号各2副 | 套 | 6 | 土壤采样专用
147 | 手套 | 大、中、小号各3副 | 付 | 9 | 土壤采样专用
148 | 常用防护药品箱 | 含驱蚊、防暑、防蛇、清创、绷带等 | 套 | 1 | 土壤采样专用