## 需求清单
采购货物一览表（预询价报价单）
设备
序号 | 仪器或用品 | 说明 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 深水温度计 | 测量范闱-2 ~ +40℃,分度值为0.2 ℃ | 2
2 | 恒温水浴锅 | 10孔以上 | 1
3 | 玻璃研钵 | 直径90mm | 2
4 | 针式滤器 | 0.45μm聚四氟乙烯有机相针式滤器 | 2000
5 | 一次性注射器 | 10mL | 2000
6 | 冰柜 | -20℃，150L，一级能耗 | 1
7 | 不锈钢筛 | 500目 | 2
8 | 铝箔 | / | 1
9 | 玻璃纤维滤膜 | 直径100mm，孔径为0.45μm | 40盒
10 | 便携式水质抽滤器 | 全套（滤膜直径100mm） | 1套
11 | GF/C玻璃纤维滤膜 | 孔径为1.2μm，直径100mm | 20盒
12 | 聚乙烯瓶 | 2 L广口聚乙烯瓶 | 40
13 | 25号浮游生物网 | 筛绢网孔直径为0.064mm，网呈圆锥形，网口套在环上，网底端有出水开关活塞。 | 2
14 | 筛绢 | 网孔直径为0.064mm和0.112mm | 各1
15 | 直型漏斗 | 2 L具刻度，恒压 | 2
16 | 铁架台 | 含夹具 | 2
18 | 13 号浮游生物网 | 筛绢网孔直径为0.112mm，网呈圆锥形，网口套在环上，网底端有出水开关活塞。 | 2
19 | 软管 | 3米，内径6mm | 1
20 | 水桶 | 10L水桶 | 5
21 | 电子天平 | 精度0.01g，量程要2000g的 | 1
22 | 镊子 |  | 4
23 | 剪刀 |  | 2
24 | 刻度移液管 | 10ml | 20
| 刻度移液管 | 1/2/5ml | 各5
25 | 胖肚管 | 1/2/5 /10/25ml | 各5
26 | 移液枪 | 1/10 ml | 各2
27 | 移液枪枪头 | 1/10 ml | 1mL10包，10mL5包
28 | 比色管架 | 36孔（50ml管），透明塑料材质 | 4
29 | 玻璃刻度离心管 | 15ml,旋盖材质不与丙酮发生反应 | 40
30 | 棕色玻璃瓶 | 500mL | 230
31 | 棕色玻璃瓶 | 1000mL | 100
32 | 聚乙烯瓶 | 1L | 40
33 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 100
34 | 计数框 | 1ml及5ml定量计数框 | 各2
35 | 载玻片 | 26mm*76mm | 2盒
36 | 盖玻片 | 25mm*25mm | 5盒
37 | 有机蒸汽防护口罩 |  | 4个（10副滤盒）
38 | 一般的一次性防护口罩 | 活性炭 | 5840个
39 | 一次性橡胶手套 | S/M/L型号 | SL型：1460双；M型：2920双；L型：1460双；
40 | 抽纸 | 100抽 | 50盒
41 | 白大褂 | L | 4
42 | 石英比色皿 | 10mm | 10
43 | 比色管 | 25/50ml | 各40
44 | 锥形瓶 | 250ml | 30
45 | 标签纸打印机 | 一套+5000张采样标签纸（40*30mm） | 300
46 | 11#自封袋
47 | 塑料框 | 55*80*30cm | 10
48 | 实验室用双层推车 | 76*53*90cm | 3
49 | 量筒 | 100ml/250ml/500ml/1000ml | 各5个
50 | 塑料脸盆 | 直径40/50/60cm | 各2个
51 | 塑料沥水漏盆 | 直径35/45/55cm | 各2个
52 | 隔热手套 |  | 2双
53 | 不锈钢钢筋钩子 | 尖端2mm直径 | 4个
54 | 压力表（用于蒸汽锅） |  | 1
55 | 救生衣 | XL码2件 M码1件 L码7件 | 共10件
56 | 便携式超声波测深仪 | 最大测深范围≥100m | 1
57 | 户外移动电源 | 电池能量≥1kw·h | 1
58 | 合计
药品
序号 | 试剂 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 抗坏血酸 | AR25g | 20瓶
2 | 硫酸 | AR500ml | 10瓶
3 | 钼酸铵 | AR100g | 6瓶
4 | 酒石酸锑钾 | CP500g | 2瓶
5 | 过硫酸钾 | 高级纯（GR），含氮量小于0.0005%，AR500g | 4瓶
6 | 总磷标样 | 20mL，0.1mg/l左右 | 110瓶
7 | 磷酸盐标准使用液 | 20mL | 110瓶
8 | 氢氧化钠 | 高级纯（GR），含氮量小于0.0005%，AR500g | 2瓶
9 | 盐酸 | AR500ml | 2瓶
10 | 硝酸钾标准使用液 | 50mL | 60瓶
11 | 总氮标样 | 20mL ，1.5mg/l左右 | 60瓶
12 | 高锰酸钾标样 | AR250g，8.45mg/L左右 | 2瓶
13 | 草酸钠 | AR500g | 4瓶
14 | 高锰酸盐指数标准样品 | 20mL | 60瓶
15 | 丙酮 | AR500ml | 50瓶
16 | 碳酸镁 | CP250g | 2瓶
17 | 叶绿素a标准溶液 | 5ml，100μg/L | 60瓶
18 | 叶绿素a标准溶液 | 10ml， 2.75μg/mL | 10瓶
19 | 碘化钾 | AR500g | 2瓶
20 | 碘 | AR250g | 2瓶
21 | 丙三醇 | AR500ml | 2瓶
22 | 甲醛 | AR500ml | 14瓶
23 | 乙醇 | AR500ml | 10瓶
24 | 无水亚硫酸钠（Na2SO3） | AR500g | 2瓶
25 | 标准缓冲溶液Ⅰ | c(C8H5KO4)=0.05 mol/L，pH=4.00(25℃)，500ml | 4瓶
26 | 标准缓冲溶液Ⅱ | c(Na2HPO4)=0.025mol/L,c(KH2PO4)=0.025 mol/L,pH=6.86(25℃)，1000mL | 4瓶
27 | 标准缓冲溶液Ⅲ | c (Na2B4O7)=0.01 mol/L，pH=9.18(25℃)，500ml | 4瓶
28 | pH广泛试纸 |  | 2盒
29 | 六水合氯化钴（II）(CoC12·6H2O) | AR100g | 2瓶
30 | 酚酞 | IND25g | 2瓶
合计
总价：
优惠后最终总价：
报价单位（盖章）：
报价日期：