榕环评〔2025〕68号
福州市生态环境局关于船舶拆解绿色循环项目环境影响报告书的审批意见
福建省凯汇顺船业有限公司：
你司报送的《船舶拆解绿色循环项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福建省凯汇顺船业有限公司船舶拆解绿色循环项目位于福州市连江县安凯乡高塘村。项目利用现有船台新增拆船2万轻吨/年，利用现有仓库按照建筑规范要求改建成二次拆解区等，配套相关设施。本项目实施后，不拆解运输危险化学品及危险物质的特种船舶、大型油船和外籍船舶，修、拆船均位于船台内干式作业，现有修船项目生产工艺和规模均不变。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-033），该项目符合国家产业政策，满足福州市生态环境分区管控和市、县国土空间总体规划要求，符合《防治船舶污染海洋环境管理条例》《防止拆船污染环境管理条例》《绿色拆船通用规范》（GB/T36661-2018）及《拆船业发展“十四五”规划》等行业规定规范要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在设计、建设和运营过程中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放。项目应按照“以新带老”要求，完善厂内现有工程存在的环保问题，并重点做好以下工作：

（一）进一步优化总体布局、工艺路线和设计方案,不得使用国家明令禁止的冲滩拆船工艺；提高清洁生产水平，采用先进技术、工艺和装备，对标国内外同行业先进能效水平，强化各装置节能、降耗、减排措施，从源头减少污染物产生。

（二）生态环境保护措施

1.大气污染防治。按照相关规范控制要求在船台周边设置防尘网，并安装喷淋设施，船台及二次拆解区设置移动式烟尘净化装置，拆解过程产生的含尘废气经移动式烟尘净化装置收集、净化处理达标后排放。项目船舶拆解过程产生的废油、油泥等应装于密闭桶内，并临时贮存于危险废物贮存库，减少VOCs无组织排放；危险废物贮存库产生的挥发性有机物设负压收集系统收集并经活性炭吸附装置处理达标后，由排气筒引至不低于6米高度排放。拆解船舶空调系统所用的制冷剂应按照《绿色拆船通用规范》（GB/T36661-2018）要求，采用专门回收装置分类回收，不得将制冷剂泄露和排放到空气环境中。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为船台、二次拆解区和危险废物贮存库边界外延50米形成的包络范围。在上述环境防护区内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

2.水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则，建设完善的污水及雨水收集、处理系统，雨污水收集和排放管网按要求设置流向、类型等标识，按规范设置标准排放口。船舶压载水应按照《船舶压载水和沉积物管理监督管理办法（试行）》等规定要求，实施置换，经置换后的船舶压载水应经国家检验检疫机构消毒杀菌处理达标。废油箱清洗废水、舱底含油污水等废水应按照《船舶修造和拆解单位防污染设施设备配备及操作要求》(JT/T787-2010)等规定要求，委托有资质单位清理。船舶清洁废水、地面清洗废水经“油水分离器+气浮+混凝沉淀”处理后回用于厂区地面清洗、洒水降尘等，不外排。初期雨水收集后暂存于初期雨水池，一部分经“油水分离器+气浮+混凝沉淀”处理后回用于厂区地面清洗、洒水降尘，多余无法回用部分委托有资质单位外运处理。生活污水经化粪池处理后运至高塘村污水站处理。

3.土壤和地下水污染防治。采取有效的地下水及土壤污染防治措施，按照相关技术规范以及《报告书》确定的重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区要求分区采取防渗措施，并加强防渗设施的日常维护，防止土壤及地下水污染。按照《报告书》及相关规定要求设置监测井，建立完善的监测制度，严格落实监测计划，减少对土壤和地下水的不利影响。

4.噪声污染防治。优化高噪声设备布局，选用先进的低噪声机械、设备及装置，对主要噪声设备进行消声、隔声、减振处理，确保厂界噪声及环境敏感点声环境质量达标。合理安排作业时间，禁止在夜间（22:00-次日6:00）从事生产，午间（12:00-14:00）不得进行高噪声作业，防止噪声扰民。

5.固体废物污染防治。按规范设置一般工业固体废物和危险废物分类暂存场所，按照“减量化、无害化、资源化”原则，对固体废物实施分类收集、贮存、处理和处置，规范建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。油料清理过程产生的废油和油泥、废电路板及电子元器件、剥落的油漆或涂料碎片、废石棉、废含汞灯管、废铅蓄电池、废活性炭、废水处理设施隔离废油和污泥等危险废物应按规范收集、贮存并委托有资质的单位收集处置。船台底泥应按照相关技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理；在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。含有消耗臭氧层物质的制冷剂应委托经生态环境部门备案的单位进行回收、再生利用，或委托给持有危险废物经营许可证、具有销毁技术条件的单位销毁。压舱水泥统一收集后定期外运至建筑垃圾填埋场处置。可回收利用的一般工业固体废物按照《报告书》要求处理处置，不可利用部分外运至一般工业固体废物填埋场填埋。生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（三）环境风险防范

你司应按照相关规定以及《报告书》提出的要求，从原料、产品、固废的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）。建立完备的台账制度和监测计划，持续提升环境管理和清洁生产水平。应按《报告书》要求设置围堰，全厂设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水的有效输送和收储。环境风险设施和防控环节须设置切换阀并与事故应急池连通，确保事故应急处置废水不外排。要按规范配套完善环境风险和溢油风险防控处置措施，杜绝含油污水入海污染周边海域。要及时修订企业突发环境事件应急预案并报连江生态环境局备案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

（一）废气。石棉尘、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放监控浓度限值（危险废物贮存库非甲烷总烃排放速率按外推法计算结果再严格50%执行）；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。

（二）废水。船舶清洁废水、地面清洗废水初期雨水回用执行《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准及《城市污水再生利用-工业用水》(GB/T19923-2005)表1中“洗涤用水”标准中的较严值。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

（三）噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

（四）固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目建成后新增主要污染物排放总量控制要求：VOCs（非甲烷总烃）排放总量≤0.041吨/年。项目投产前应按规定获取VOCs总量指标。本项目建成后全厂允许主要污染物排放总量控制要求：VOCs（非甲烷总烃）≤1.761吨/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法重新申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局

2025年12月10日

	抄送：
	福州市海洋与渔业局，局海洋处、土处、气处、福州市生态环境保护综合执法支队、福州市环境影响评价技术中心，福州市连江生态环境局，福州庆林环保科技开发有限公司。

	福州市生态环境局
	2025年12月10日印发





