福州市生态环境保护综合执法支队

关于环境应急能力建设(环境应急装备)采购项目

设备参数、采购价格论证的公告

福州市生态环境保护综合执法支队拟开展环境应急能力建设(环境应急装备)采购项目的设备参数、采购价格进行公开征询，欢迎符合要求的公司参与。现发布公告如下。

一、工作内容

对拟采购仪器装备的技术参数、市场报价进行论证，保证技术参数无偏向性、无排他性。

二、资质要求

参与技术参数论证的厂商必须执有以下资质文件：

1.营业执照、税务登记证明、组织机构代码证

2.法定代表人资格证明书，法定代表人授权书

3.近3年完成类似项目情况介绍（含产品注册证，授权书等）

4、在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

涉及的材料需提供复印件，并装订成册加盖公章。

三、项目费用

1、报价应包含全部费用。

2、计划购置装备清单详见附件1，总价控制在41万元以内。

3、报价为统一报价,不接受联合报价。

三、报名方式

1.时间：公告发布之日起至2020年9月17日（工作日8:00-12:00、14:30-17:30）

2、报价地址：东部办公区7号楼569室

3.有意参与的供应商，应提供以下材料

（1）填写盖章后的报名表（附件2）

（2）统一社会信用代码营业执照复印件。

（3）单位法人授权委托书。

（3）法人代表身份证复印件和被授权代表人身份证复印件。

（4）询价文件中所需要的相关资质文件。

（5）报价文件（含明细）。

（5）以上所提交的所有材料需封存并加盖报价单位公章。

以上所提交的所有材料需同时提供word格式电子档，并保存于U盘进行提交。

4、报价文件仅接受现场提交，现场需提交统一社会信用代码营业执照复印件、报价单位授权委托书、法人代表身份证复印件和被授权代表人身份证复印件，以上材料需加盖报价单位公章。

5、报价文件应密封并加盖报价单位公章递交，文件一经递交一律不予退还，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

四、其他

设备参数、市场价格论证，采用专家评审的方式完成。此次咨询内容仅为参考，不作为招投标中标依据。

联系人：刘东；　电话：13950446566

福州市生态环境保护综合执法支队

2020年9月14日

附件1

拟采购设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 要 求（主要参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防化手套 | 副 | 15 | 1、符合CE 0493通用认证，符合EN388机械危害标准，EN374微生物防护标准、抗化学品防护标准； 2、厚度小于0.5mm，长度不小于30cm，丁腈橡胶材质，平直袖口，耐酸碱耐腐蚀。 |
| 2 | 工作手套 | 副 | 15 | 1、符合CE认证，符合EN388-354X五级机械危害标准； 2、无涂层，10针金属纤维针织，虎口加强设 计。防滑耐磨透气舒适。 |
| 3 | 安全帽 | 个 | 20 | 1、执行GB 2811-2019标准； 2、配置防夹头软带及吸汗带，重量小于400g； 3、采用HDPE材质，双层顶带帽衬，后置旋钮，可调节头围； 4、具有防砸耐穿刺电绝缘耐高低温的性能。 |
| 4 | 医用护目眼镜 | 副 | 200 | 1、具有多重防护，防冲击、防化学、防紫外线、防风沙、防刮擦、防雾、防飞溅及180°宽阔视野的功能； 2、聚碳酸酯材质镜片，弹性尼龙头带，导流槽设计、引导液体外流； 3、不影响近视眼镜的佩戴； |
| 5 | 医用简易防护服 | 件 | 200 | 1、执行GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求； 2、Type5/6类防护等级，有效防护粉尘颗粒物及液体的喷溅； 3、采用双向拉链、编织袖口；胶套型接缝方式多层无纺布覆膜材质，带帽连体限次数使用防护服； |
| 6 | 环境应急反光背心 | 件 | 20 | 1、颜色采用荧光黄拼蓝色； 2、反光材料采用3M视觉丽反光材料，面料采用涤纶针织布； 3、口袋要求：左胸2个，右胸1个，背心下方两侧各1个风琴式大容量口袋； 4、胸前及后背可按需求制作标识。 |
| 7 | 环境应急反光雨衣 | 件 | 20 | 1、警示级别达到3级； 2、款式：分体式：分为上衣和下库，上衣配置可收缩帽子，包含外包装袋； 3、面料：具有防水、防油、防污功能的一等品300D牛津布； 4、撕破强力：≥25N； 5、主面料透湿量 ≥ 5000g/m2.24h； 6、上衣门襟应设有暗扣，前后胸部亮银高系数反光条。反光材料为3M反光条；反光层与基底材料车缝连接，应确保不易损坏脱落； 7、前胸后背配两圈反光条，袖上两圈反光条，裤腿各两圈反光条，反光条宽度为≥5CM； 8、可按需求制作标识。 |
| 8 | 应急专用救生衣 | 件 | 5 | 1、浮力≥11公斤； 2、高耐磨、抗撕裂≥500D高耐磨性和抗撕裂性，内侧底部涤纶网眼布。3M反光带； 3、前侧入口，自锁拉链闭合，设有魔术贴粘合拉链护片； 4、采用高回弹性闭孔泡棉； 5、激流救生衣腿部配有可调节裆带或同功能装置并且抗拉强度不小于180公斤，防止在水中救生衣上窜； 6、围度调节系统，尼龙织带和无极调节装置，排设围度束带，塑钢快速释放插扣闭合；取消多点调节方式，消除调节带外飘勾挂风险和水中阻力； 7、快速解脱救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成； 8、前侧不少于2个可拆卸式大容量口袋，口袋应设有反光带； 9、设有≥3个腿带挂接点； 10、腰部应配备战术浮力调节系统； 11、配备救生口哨的声压级≥100dB； 12、主色为红色。 可按需求制作标识。 |
| 9 | 安全绳组件 | 件 | 5 | 1、安全绳采用涤纶高强丝材质，安全绳绳长不小于20米，直径不低于12mm； 2、安全绳断裂强力不低于32KN； 3、安全绳两段配有锁扣； 4、安全腰带采用涤纶高强丝材质，大小可调节。 |
| 10 | 应急防寒服 | 套 | 15 | 1、采用奥米热能反射技术，提升保暖效果，隔绝外界寒冷； 2、采用奥米防水技术，多微孔薄膜阻截水分透气排湿； 3、三合一设 计，袖口魔术贴，风帽魔术贴，胸前隐藏式拉链，风帽可拆卸，可调节松紧，抓绒拼接式可拆卸内胆； |
| 11 | 头灯 | 个 | 20 | 1.最高亮度≥325流明，续航≥65小时。 2.节能模式亮度≥6流明，续航≥300小时。 3.带有红灯模式。 4.带有频闪模式。 5.可无极调光。 6.电池盒前置，使用AAA电池（随机附带）。 7.三级剩余电量指示灯。 8.头灯照射角度可调节。 9.亮度记忆功能，关闭后再开启同样亮度。 10.防水等级≥IPX8（水下1米30分钟不进水）。 |
| 12 | 防爆强光手电筒 | 个 | 10 | 1、通过防爆认证，符合防爆要求。 2、使用寿命不低于100000h。 3、防护等级不低于IP66。 4、工作时间不低于18小时。 5、三种工作模式，包括工作光、强光及爆闪。 |
| 13 | 手持扩音器 | 个 | 5 | 1、连续工作时间不小于12小时； 2、锂电池供电不小于1500毫安； 3、功率不低于50W； 4、支持USB，录音时间不小于240秒； 5、传播距离不小于1000米； 6、分贝最高120db |
| 14 | 激光高倍率 夜视望远镜 | 个 | 5 | 1、人体工程学设 计，防滑轻便的机身，双手握持舒适，单手亦可握持。 2、适用于夜间巡视，侦查、野外观察等。 3、夜间巡视和侦察等全黑夜视侦查距离不低于400米 4、微光夜视侦查距离不低于2000米 5、白天侦查距离不低于5000米，两档放大倍率3.5-7倍可调，2档数码变焦可调 6、数码显示屏分辨率320*240，图像分辨率640*480，物镜直径不超过35mm，视场角大于8度可调，内置红外发射系统。 |
| 15 | 激光测距望远镜 | 个 | 4 | 1、具备测距测高测角功能； 2、标准尺寸，中心聚焦，内置LCD显示，屋顶式棱镜系统，支持PC-3 相位膜，多层镀膜的BaK-4棱镜；镜头多层镀膜处理，有高清防雨罩，防水/防雾，支持三角架； 3、观察范围:305 / 101 4、近焦距(ft。/m):10.5 / 3.2 5、出瞳直径(mm):小于4 6、出瞳距离 (mm):小于14 7、测距仪范围:6-1600 8、测距精度:+/- 0.5 9、放大倍率:8 10、电池类型:3-volt CR 123 11、测距仪瞄准模式:扫视 / 圆心 / 画笔 12、测距仪ARC 模式:Bow / Rifle 13、数位目标测距(yds.): ≥1250 14、鹿为目标测距(yds.): ≥750 |
| 16 | 现场调查口袋云台相机 | 部 | 10 | 1、尺寸：小于122 × 37 × 29mm；重量（含电池）小于120g； 2、电池类型：锂离子电池，875 mAh，6.738 Wh，7.7 V； 3、充电时间：不超过80分钟，工作时间：不小于140分钟； 4、云台可控转动范围：平移: -230° 至 +50°，俯仰:-95° 至 50°，横滚: ±45°； 5、最大控制转速：120°/s，抖动抑制量：±0.005° 6、影像传感器：1/2.3” CMOS，有效像素: 12M 7、镜头：FOV:80° F2.0，等效焦距：26mm 8、ISO 范围：拍照:100-3200，录像:100-3200 9、电子快门速度：8s - 1/8000s 10、照片最大分辨率：4000 x 3000 11、照片拍摄模式：单张照片; 全景照片；静态延时；轨迹延时；运动延时 12、录影分辨率：4K Ultra HD: 3840 x 2160 24/25/30/48/50/60p，2.7K：1920x1080 24/25/30/48/50/60 fps，FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p； 13、录影模式：普通录影；慢动作（FOV:34.9°） 14、视频存储最大码流：100 Mbps 15、支持文件系统：FAT32(≤32 GB)，exFAT (≥64 GB) 16、图片格式：JPEG / JPEG+DNG，视频格式：MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 17、存储卡：Micro SD 32G 18、辅助配件包括：八爪鱼三角架、手机固定支架、小扳手、收纳包、吸盘支架、自拍杆、头带、胸带、J扣、背包夹、单车管夹、腕带、延长短连接、手机夹、S转等。 |
| 17 | 现场调查拍摄防抖手机云台，手持稳定器 | 个 | 10 | 1、展开尺寸：小于285 × 125 × 110 mm，折叠尺寸：小于160 × 130 × 50 mm，重量（含电池）约400 g； 2、电池类型：18650 锂离子电池，2450 mAh，17.64 Wh，7.2 V； 3、充电时间：2.5 小时，工作时间：15小时； 4、云台功耗：1.2 W； 5、结构设计范围：平移：-162.5° 至 +170.3°，横滚：-85.1° 至 +252.2°，俯仰：-104.5° 至 +235.7°； 6、最大控制转速120°/s 7、适用手机宽度62 - 88 mm 8、适用手机厚度≤ 9.5mm 9、最大承重200 ± 30g 10、无线模式：低功耗蓝牙5.0 |
| 18 | 气象五参数仪 | 个 | 5 | 1、测量风速范围：0.6-40m/s 2、测量空气温度范围：-29℃-70℃ 3、测量相对湿度范围：10-90% 4、测量压力范围：700~1100hPa 5、测量风向范围：0～360° 6、计算侧风、逆风因素：风速、方位 7、计算海拔因素：压力、参考气压 8、计算大气压力因素：700-1100hPa 9、计算风寒因素：风速、空气温度 10、计算热力指数因素：温度、相对湿度 11、计算露点温度因素：温度、相对湿度 12、计算湿球温度因素：温度、相对湿度、压力 13、计算密度高度因素：温度、相对湿度、压力 14、自动存储间隔：可调 15、数据存储：>10000组 16、防护等级：不低于IP67 17、重量：不超过130g 18、规格：不超过15×5×3cm |
| 19 | 现场水样采集装置 | 台 | 1 | 1、可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样； 2、便携式驱动器，转速为0.1-1800 rpm无级调速，正反转可逆； 3、泵管材质：硅橡胶24#（内径6.4mm×壁厚2.4），适用泵管：24#参考流量：0-2600ml/min； 4、转速范围： 0.1-1800rpm，按键调速正反转可逆 5、流量：不小于2600ml/min 6、吸程：不小于8m 7、电池电压：20V，电池容量：1.5Ah |
| 20 | 车载冰箱（样品保存箱） | 个 | 1 | 1、内外表面材料为塑料，中间保温层PU一体发泡成形； 2、不小于65L容积； 3、物理保温，0-常温范围可冷藏样品48小时。 |
| 21 | 三角反光警示标 | 个 | 6 | 1、三角反光警示标 |
| 22 | 隔离警示带 | 套 | 2 | 2、隔离警示 |
| 23 | 个人应急背包 | 个 | 15 | 1、应急背包材质为：1000D牛津布，400D涤纶里料，尼龙背带。 2、单肩背负，三点支撑，人体工程学设 计背负系统；底部设有悬挂系统三角带。 3、包面设有魔术贴贴位，可贴标签标识，黑色，容积不小于20L。 |
| 24 | 医用应急箱 | 个 | 2 | 包括：简易呼吸器1套，血压表1个，听诊器1套，医用夹板1副，铝合金手指固定托板2个，瞬冷冰袋2个，三角绷带2包，医用敷贴（中号）5片，创可贴20片，医用纱布块（小号）5片，医用弹性绷带1卷，丁字式开口器1个，自粘弹性绷带2卷，医用透气胶带2卷，玻璃体温计1个，一次性使用医用橡胶检查手套2副，呼吸面罩2个，圆头剪刀1把，急救手册1份； |
| 25 | 眼部冲洗液 | 瓶 | 6 | 1、一种无菌的盐溶液； 2、具有防腐及PH值稳定的性能，用于眼部紧急护理。 3、存储时间不小于3年。 |
| 26 | 充气指挥部帐篷 | 顶 | 1 | 1、展开空间不小于20平方； 2、防水高度：不小于30cm； 3、气柱采用不低于0.5mm的PVC，直径不低于30cm； 4、充气装置：电动充排气泵； 5、面料采用军用600D牛津布，接缝处采用热和胶条贴缝防水处理； 6、窗户配置有高密度纱网； 7、配置地钎、紧固绳、充气泵以及修补包套件。 |
| 27 | 折叠办公桌椅（1张折叠桌配6张折叠椅） | 套 | 3 | 1、1张折叠桌配6张折叠椅； 2、折叠桌展开尺寸不低于120*50*50mm； 3、履带式桌面，X型支架，加厚圆钢支柱，塑料垫底； 4、桌面承重不小于100kg； |
| 28 | 便携式应急户外电源 | 部 | 2 | 1、便携户外使用，交、直流、USB双输出； 2、短路保护、过载、过温电池保护； 3、具备应急照明； 4、输出功率1KW，峰值2KW； 5、锂电池，电量实时显示，充电时间不超5小时； |
| 29 | 便携随行无线路由器（三网通用，无线路由） | 部 | 2 | 1、搭载1.3Ghz核心，4G全网通； 2、即可插卡商务也可插网线上网； 3、内置增益天线，4个网口，和1160Mbps WIFI； 4、包含3年流量套餐，不少于1500G/年。 |
| 30 | 便携式办公笔记本电脑 | 部 | 1 | 1、屏幕类型：IPS、2K触控屏、不小于2160x1440像素、3:2显示比例、屏占比不低于88%、全尺寸背光键盘； 2、尺寸：小于290 × 215 × 15mm，小于1.3kg； 3、内置麦克风、音频耳机、麦克风接口、不小于100万像素摄像头、一键指纹解锁； 4、CPU：不低于I7-10510U、4.9GHz，四核，8M缓存； 5、独立显片：NVIDIA GeForce MX250； 6、固态硬盘：不低于512GB SSD； 7、3芯锂离子电池续航时间：不低于8小时； 8、不小于16G内存，多点触控、电脑手机多屏协同； |
| 31 | 便携式办公移动终端 | 部 | 5 | 1、具有多屏协同功能，尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于2000*1200； 2、接口：Type-C； 3、麦克风：不低于3个，扬声器：不低于4个； 4、连接方式：WiFi+蓝牙； 5、处理器速度：2.5GHz； 6、处理器：不低于海思麒麟985； 7、屏幕显示类型：IPS，屏幕比例16:10； 8、多点触控功能；霍尔传感器；GPS导航；重力感应；分屏功能； 9、后置摄像头：不小于1300W，前置摄像头：不小于800W； 10、续航时间：电池容量不低于7200mAh，视频播放时间不低于13小时，待机时间不低于30天。 |
| 32 | 便携式打印、扫描、复印一体机 | 台 | 2 | 1、打印；复印；扫描；传真一体机； 2、便携，尺寸小于380mm x 350mm x 235mm； 3、支持USB打印、无线打印、小程序打印； 4、触摸屏显示，黑白彩色打印； 5、墨水容量可视化，自动输稿器； |
| 33 | 便携式投影仪（含便携幕布） | 套 | 1 | 1、投影技术：3LCD，变焦聚焦方式：不低于1.6倍变焦； 2、分辨率：不低于XGA1024*768像素； 3、光源类型：225W超高压汞灯； 4、亮度：不低于4200流明，对比度：不低于12000:1； 5、7种图像模式，USB直读，自动点亮、数码缩小调整； 6、尺寸小于365*97*255mm； 7、镜头光圈：f=18.20至29.38，F/1.65至2.15； 8、便携式幕布，尺寸不小于120英寸。 9、配置包括投影机、10米HDMI线缆、便携幕布、翻页笔、圆盘落地支架等。 |
| 34 | 指挥部照明设备 | 套 | 2 | 1、聚光泛光灯头配置，灯具同时配置聚光和泛光灯头，可以同时进行高亮度聚光和大范围泛光的照明； 2、照明灯头采用无极调光技术，可根据需求实现亮度从0~100%无间隙调节。 3、携带方便、装卸快捷灯具整体采用箱体式设计，可单人手提、拖行、双人抬行，同时灯具收起后可置于汽车后备箱运载，携带方便。 4、泛光灯头：30 W，5500 Lm，使用寿命：100000 h； 5、聚光灯头：25 W，3000 Lm，使用寿命：100000h |
| 35 | 便携式拉杆箱 | 个 | 5 | 1、材质：改性工程塑料聚丙烯（PP） 2、外尺寸：小于810*530*300 mm 3、内尺寸：小于745*465*270 mm 4、内深：大于45mm（盖）+200mm（底） 5、空重：小于9KG 6、轮子：2个 拉杆：有 7、防护等级：不低于IP67 8、承重：3吨 9、性能：防水、防震、防跌落等 |
| 36 | 应急装备贮存箱 | 个 | 3 | 1、内尺寸：大于1000*450*330 mm 2、外尺寸：大于1100*525*350 mm 3、脚轮：4个 4、拉杆：有 5、产品重量：小于20千克 6、体积：不小于150升 7、颜色：绿色 8、材质：线型低密度聚乙烯（LLPDE） |
| 37 | 8位电源插座 | 个 | 2 | 1、8位输出，线长不小于3米； |

附件2

福州市生态环境保护综合执法支队突发环境事件现场调查、个人防护和现场指挥部装备采购项目技术参数论证报名表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 供应商代表 |  | 联系 电话 |  | 身份证 号码 |  |
| 拟参与技术参数、市场报价论证的设备 （可填写多项） |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：                                                           供应商（盖章）：

附件3：

一、分项报价明细表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称及型号 | 数量/单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币大写 |  |  |  |  |  |

- 产品配置清单

| 序号 | 产品名称及型号 | 数量/单位 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |