附件

福州市重点排污单位自动监测设备信息明细表

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 监控点位名称 | 因子 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼区 | 福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司 | 福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 2 | 晋安区 | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂) | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂)一二期 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 3 | 晋安区 | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂) | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂)三期 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 4 | 晋安区 | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂) | 福建海峡环保有限公司(洋里污水处理厂)四期 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 5 | 晋安区 | 福建榕北海峡环保有限公司（浮村污水厂） | 福建榕北海峡环保有限公司（浮村污水厂） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 6 | 晋安区 | 福州福华纺织印染有限公司 | 福州福华纺织印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 7 | 仓山区 | 博能特（福州）工业有限公司 | 博能特（福州）工业有限公司 | PH、COD、流量 | 废水 |
| 8 | 仓山区 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 福州奥特帕斯工业有限公司总排口 | PH、COD、流量 | 废水 |
| 9 | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司（金山污水处理厂） | 福州创源同方水务有限公司（福州市金山污水处理厂出水口） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 10 | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司(连坂污水处理厂) | 福州创源同方水务有限公司(连坂污水处理厂)出口A | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 11 | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司(连坂污水处理厂) | 福州创源同方水务有限公司(连坂污水处理厂)出口B | 流量 | 废水 |
| 12 | 仓山区 | 福建福顺微电子有限公司 | 废水排放口 | PH、COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 13 | 仓山区 | 海欣食品股份有限公司 | 废水排放口 | COD、总氮、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 14 | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司快安污水处理厂 | 福建榕东海峡环保有限公司快安污水处理厂 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 15 | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司青洲污水处理厂 | 福建榕东海峡环保有限公司青洲污水处理厂 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 16 | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司长安污水处理厂 | 福建榕东海峡环保有限公司长安污水处理厂 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 17 | 马尾区 | 福建中日达金属有限公司 | 福建中日达金属有限公司（总排口） | PH、COD、氨氮、流量 | 废水 |
| 18 | 马尾区 | 福州和盛食品有限公司 | 福州和盛食品有限公司出水点 | PH、COD、流量 | 废水 |
| 19 | 马尾区 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 总出水口 | COD、氨氮、PH、流量 | 废水 |
| 20 | 马尾区 | 华映科技（股份）有限公司 | 总出水口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 21 | 马尾区 | 福州开发区正点食品有限公司 | 总出水口 | COD、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 22 | 闽侯县 | 福建青口海峡环保有限公司 | 福建青口海峡环保有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 23 | 闽侯县 | 福州澳星同方净水业有限公司(福州大学城污水处理厂) | 福州澳星同方净水业有限公司(福州大学城污水处理厂)出水口1# | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 24 | 闽侯县 | 福州协源金属表面处理有限公司 | 福州协源金属表面处理有限公司 | PH、流量 | 废水 |
| 25 | 闽侯县 | 福州新易制模有限公司 | 福州新易制模有限公司 | PH、流量 | 废水 |
| 26 | 闽侯县 | 颖明（福州）标准件企业有限公司 | 颖明（福州）标准件企业有限公司 | PH、流量 | 废水 |
| 27 | 闽侯县 | 福建侯官海峡环保有限公司(闽侯县城关污水处理厂) | 福建侯官海峡环保有限公司(闽侯县城关污水处理厂) | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 28 | 福清市 | 福建华东水务有限公司（江阴污水处理厂） | 福建华东水务有限公司江阴污水处理厂 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 29 | 福清市 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 30 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福建省东南电化股份有限公司污水排放口 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 31 | 福清市 | 福建省福隆针织有限公司 | 福建省福隆针织有限公司（废水） | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 32 | 福清市 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 福建省福清市诺华水务有限公司（龙田污水厂） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 33 | 福清市 | 福建省中节能电镀集控区投资有限公司 | 福建省中节能电镀集控园区投资有限公司 | PH、COD、氨氮、流量 | 废水 |
| 34 | 福清市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福建天辰耀隆新材料有限公司（水） | PH、COD、氨氮、流量 | 废水 |
| 35 | 福清市 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 福建宇邦纺织科技有限公司废水排放口 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 36 | 福清市 | 福清洪良染织科技有限公司 | 福清洪良染织科技有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 37 | 福清市 | 福清黎阳水务有限公司 | 福清融元污水处理厂(一期)（黎阳水务有限公司） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 38 | 福清市 | 福清黎阳水务有限公司 | 福清融元污水处理厂二期（福清市黎阳水务有限公司） | 流量 | 废水 |
| 39 | 福清市 | 福清市洪宽福利造纸厂 | 福清市洪宽福利造纸厂 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 40 | 福清市 | 福清市金林福利纸品厂 | 福清市金林福利纸品厂 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 41 | 福清市 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 42 | 福清市 | 福州京东方光电科技有限公司 | 福州京东方光电科技有限公司生产废水排放口 | PH、COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 43 | 福清市 | 福州耀隆化工集团公司 | 福州耀隆化工集团公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 44 | 福清市 | 福州永动电镀有限公司 | 福州永动电镀有限公司 | PH、COD、氨氮、流量 | 废水 |
| 45 | 福清市 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 46 | 福清市 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 福建省福抗药业股份有限公司-废水排放口 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 47 | 福清市 | 福建中德能源有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 48 | 福清市 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 49 | 福清市 | 福建省中江石化有限公司 | 中景排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 50 | 福清市 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 51 | 福清市 | 福建省融海环境科技有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、氨氮、总磷、总氮、流量 | 废水 |
| 52 | 福清市 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 53 | 福清市 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 二期污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 54 | 福清市 | 福建奋安铝业有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、流量 | 废水 |
| 55 | 福清市 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 污水排放口 | COD、总氮、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 56 | 福清市 | 福建长福织染科技有限公司 | 污水排放口 | COD、总氮、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 57 | 连江县 | 福建申发水务有限公司 | 福建申发水务有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 58 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司污水总排放口 | PH、COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 59 | 连江县 | 福建学申投资有限公司 | 福建学申投资有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 60 | 连江县 | 青岛啤酒（福州）有限公司 | 青岛啤酒（福州）有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 61 | 连江县 | 液化空气（福州）有限公司 | 液化空气（福州）有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 62 | 连江县 | 福建申马新材料新材料有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 63 | 连江县 | 连江洁伟水务有限公司 | 污水排放口 | COD、PH、氨氮、总磷、总氮、流量 | 废水 |
| 64 | 连江县 | 连江县晓澳片区污水处理厂 | 污水排放口 | COD、PH、氨氮、总磷、总氮、流量 | 废水 |
| 65 | 罗源县 | 罗源北美二期水务有限公司 | 罗源北美二期水务有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 66 | 罗源县 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 污水处理站出水口 | COD、PH、氨氮、流量 | 废水 |
| 67 | 闽清县 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、流量 | 废水 |
| 68 | 闽清县 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | PH、COD、氨氮、流量 | 废水 |
| 69 | 闽清县 | 闽清北美环保有限公司 | 闽清北美环保有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 70 | 闽清县 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 废水总排放口 | COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 71 | 闽清县 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 废水总排放口 | COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 72 | 闽清县 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 废水总排放口 | COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 73 | 闽清县 | 闽清县丰豚畜牧发展有限公司 | 废水总排放口 | COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 74 | 永泰县 | 福建永泰海峡环保有限公司(永泰县污水处理厂) | 福建永泰海峡环保有限公司(永泰县污水处理厂) | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 75 | 永泰县 | 福州永福畜牧有限公司 | 设施排放口 | COD、氨氮、总磷、流量 | 废水 |
| 76 | 长乐区 | 福建德运科技股份有限公司 | 福建德运科技股份有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 77 | 长乐区 | 福建东龙针纺有限公司 | 福建东龙针纺有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 78 | 长乐区 | 福建华茂织染有限公司 | 福建华茂织染有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 79 | 长乐区 | 福建省长乐市福荣针织有限公司 | 福建省长乐市福荣针织有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 80 | 长乐区 | 福建省长乐市富平印染有限公司 | 福建省长乐市富平印染有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 81 | 长乐区 | 福建省长乐市华鹤印染有限公司 | 福建省长乐市华鹤印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 82 | 长乐区 | 福建省长乐市华阳染整有限公司 | 福建省长乐市华阳染整有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 83 | 长乐区 | 福建省长乐市金丰印染有限公司 | 福建省长乐市金丰印染有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 84 | 长乐区 | 福建省长乐市金鹤毛绒有限公司 | 福建省长乐市金鹤毛绒有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 85 | 长乐区 | 福建省长乐市前厦针织印染有限公司 | 福建省长乐市前厦针织印染有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 86 | 长乐区 | 福建省长乐市同源染织有限公司 | 福建省长乐市同源染织有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 87 | 长乐区 | 福建省长乐市祥泰印染有限公司 | 福建省长乐市祥泰印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 88 | 长乐区 | 福建永丰针纺有限公司 | 福建永丰针纺有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 89 | 长乐区 | 福州恒友水务有限公司 | 福州恒友水务有限公司（福州市滨海工业区污水处理厂）出水口 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 90 | 长乐区 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 福州华冠针纺织品有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 91 | 长乐区 | 福州市长乐区新港印染有限公司 | 福州市长乐区新港印染有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 92 | 长乐区 | 福州市长乐区中冶水务有限公司 | 福州市长乐区中冶水务有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 93 | 长乐区 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 福州新发隆针织印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 94 | 长乐区 | 长乐力宏染整有限公司 | 长乐力宏染整有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 95 | 长乐区 | 长乐市福华印染有限公司 | 长乐市福华印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 96 | 长乐区 | 长乐市厚东针织染整有限公司 | 长乐市厚东针织染整有限公司（水） | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 97 | 长乐区 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 98 | 长乐区 | 长乐亚新污水处理有限公司 | 长乐亚新污水处理有限公司 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 99 | 长乐区 | 长乐联丰染整有限公司 | 废水排放口 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量 | 废水 |
| 100 | 仓山区 | 福州报业印务有限公司 | 排气筒出口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 101 | 仓山区 | 利莱森玛电机科技（福州）有限公司 | 排气筒出口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 102 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福建省东南电化股份有限公司焚烧炉烟气出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 103 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福建省东南电化股份有限公司锅炉烟气1号脱硫出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 104 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福建省东南电化股份有限公司锅炉烟气2号脱硫出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 105 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 罐区尾气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 106 | 福清市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福建天辰耀隆新材料有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 107 | 福清市 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 108 | 福清市 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 109 | 福清市 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 110 | 福清市 | 福州和特新能源有限公司 | 福州和特新能源有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 111 | 福清市 | 福州耀隆化工集团公司 | 福州耀隆化工集团公司(烟气) | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 112 | 福清市 | 国电福州发电有限公司 | 国电福州发电有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 113 | 福清市 | 国电福州发电有限公司 | 国电福州发电有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 114 | 福清市 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司（垃圾焚烧发电厂）1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 115 | 福清市 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司（垃圾焚烧发电厂）2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 116 | 福清市 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司（垃圾焚烧发电厂）3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 117 | 福清市 | 福建新福兴玻璃有限公司 | 新福兴玻璃工业集团有限公司玻璃窑炉烟囱 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 118 | 福清市 | 福建中德能源有限公司 | 车间排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 119 | 福清市 | 明达工业（福建）有限公司 | 印刷车间 排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 120 | 福清市 | 福建中景石化有限公司 | 车间排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 121 | 福清市 | 福融辉实业（福建）有限公司 | 车间排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 122 | 福清市 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 123 | 晋安区 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 124 | 晋安区 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 125 | 晋安区 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 126 | 晋安区 | 福建保罗环保能源有限公司 | 福建保罗环保能源有限公司1#焚烧炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 127 | 晋安区 | 福建保罗环保能源有限公司 | 福建保罗环保能源有限公司2#焚烧炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 128 | 连江县 | 福建华电可门发电有限公司 | 福建华电可门发电有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 129 | 连江县 | 福建华电可门发电有限公司 | 福建华电可门发电有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 130 | 连江县 | 福建华电可门发电有限公司 | 福建华电可门发电有限公司3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 131 | 连江县 | 福建华电可门发电有限公司 | 福建华电可门发电有限公司4# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 132 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司321废液废气焚烧处理及烟气净化 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度、非甲烷总烃 | 废气 |
| 133 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司322焚烧炉尾气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 134 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司环己酮肟NOx尾气排放口-16 | 氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 135 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司环己酮肟NOx尾气排放口-26 | 氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 136 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司环己酮肟NOx尾气排放口-36 | 氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 137 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司发烟硫酸装置制酸尾气排放口 | 二氧化硫、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 138 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司动力车间尾气排放口-1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 139 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 福建申远新材料有限公司动力车间尾气排放口-2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 140 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 甲醇制氢1号导热油炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 141 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 甲醇制氢2号导热油炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 142 | 连江县 | 福州天楹环保能源有限公司 | 福州天楹环保能源有限公司（连江垃圾焚烧发电厂）1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 143 | 连江县 | 福州天楹环保能源有限公司 | 福州天楹环保能源有限公司（连江垃圾焚烧发电厂）2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 144 | 连江县 | 福州天楹环保能源有限公司 | 福州天楹环保能源有限公司（连江垃圾焚烧发电厂）3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 145 | 连江县 | 液化空气（福州）有限公司 | 液化空气（福州）有限公司尾气洗涤塔排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 146 | 连江县 | 福建申马新材料新材料有限公司 | 福建申马新材料新材料有限公司排气筒出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 147 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛1#2#转炉布袋除尘烟囱 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 148 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛3#4#转炉布袋除尘烟囱 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 149 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛1#高炉出铁场除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 150 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛2#高炉出铁场除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 151 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛3#高炉出铁场除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 152 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛1#矿槽除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 153 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛2#矿槽除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 154 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛3#矿槽除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 155 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛1#烧结机尾除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 156 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛2#烧结机尾除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 157 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛3#烧结机尾除尘废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 158 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛-混铁炉、LF炉废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 159 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛不锈钢有限公司（烧结干法脱硫废气排放口） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 160 | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 宝钢德盛不锈钢有限公司（烧结湿法脱硫废气排放口） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 161 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-1#高炉矿槽 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 162 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-2#高炉矿槽 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 163 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-炼钢1#、2#转炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 164 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-炼钢混铁炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 165 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-炼铁1#出铁场 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 166 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司-炼铁2#出铁场 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 167 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司2#200m2烧结机机头 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 168 | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司2#200m2烧结机机尾 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 169 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 170 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 171 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 172 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司1#高炉出铁场 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 173 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司2#高炉出铁场 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 174 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司高炉矿槽除尘 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 175 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司炼钢1#转炉二次 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 176 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司炼钢2#转炉二次除尘 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 177 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司一期烧结机尾 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 178 | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福建亿鑫钢铁有限公司二期烧结机尾 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 179 | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 福建德胜能源有限公司烟气总排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 180 | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 福建德胜能源有限公司2#燃气锅炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 181 | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 福建德胜能源有限公司3#燃气锅炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 182 | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 福建德胜能源有限公司干熄焦除尘烟囱 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 183 | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 福建德胜能源有限公司焦炉地面除尘烟囱 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 184 | 罗源县 | 福建德胜新建材有限公司 | 福建德胜新建材有限公司1#脱硫塔排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 185 | 罗源县 | 福建德胜新建材有限公司 | 福建德胜新建材有限公司2#脱硫塔排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 186 | 罗源县 | 华能罗源发电有限责任公司 | 华能罗源发电有限责任公司1#机组 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 187 | 罗源县 | 华能罗源发电有限责任公司 | 华能罗源发电有限责任公司2#机组 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 188 | 马尾区 | 福建省大地管桩有限公司 | 福建省大地管桩有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 189 | 马尾区 | 福人木业(福州)有限公司 | 福人木业(福州)有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 190 | 马尾区 | 福人木业（福州）有限公司 | 福人木业(福州)有限公司voc | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 191 | 闽侯县 | 福建建华建材有限公司 | 福建建华管桩有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 192 | 闽清县 | 福建省金盛钢业有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 193 | 闽清县 | 福建省金盛钢业有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 194 | 闽清县 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 195 | 闽清县 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 196 | 闽清县 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 主要废气排放口3 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 197 | 闽清县 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 198 | 闽清县 | 闽清信达陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 199 | 闽清县 | 闽清信达陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 200 | 闽清县 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 201 | 闽清县 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 202 | 闽清县 | 福建省闽清中菱陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 203 | 闽清县 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 204 | 闽清县 | 福建省闽清南海陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 205 | 闽清县 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 206 | 闽清县 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 207 | 闽清县 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 208 | 闽清县 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 209 | 闽清县 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 210 | 闽清县 | 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 211 | 闽清县 | 福建闽清富兴陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 212 | 闽清县 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 213 | 闽清县 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 214 | 闽清县 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 主要废气排放口3 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 215 | 闽清县 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 216 | 闽清县 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 217 | 闽清县 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 218 | 闽清县 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 219 | 闽清县 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 220 | 闽清县 | 福建省闽清港城瓷料有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 221 | 闽清县 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 222 | 闽清县 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 223 | 闽清县 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 224 | 闽清县 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 主要废气排放口1 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 225 | 闽清县 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 主要废气排放口2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 226 | 闽清县 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 227 | 闽清县 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 228 | 闽清县 | 闽清恒金陶瓷有限公司 | 主要废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 229 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司发电厂锅炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 230 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼钢1#转炉二次/三次排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 231 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼钢2#转炉二次排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 232 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司3#转炉二次排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 233 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁1#出铁场废气排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 234 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁2#出铁场排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 235 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁3#出铁场排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 236 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁1#矿槽废气排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 237 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁2#矿槽排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 238 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁3#矿槽排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 239 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁1#热风炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 240 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁3#热风炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 241 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁1#上料排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 242 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司炼铁2#、3#上料排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 243 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司球团焙烧废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 244 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司烧结2#机头排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 245 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司烧结3#机头排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 246 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司烧结2#机尾排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 247 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司烧结3#机尾排放口 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 248 | 长乐区 | 福建大东海炼钢实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司轧钢1#热处理炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 249 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 250 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司北区1#AOD | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 251 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司北区2#AOD | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 252 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司北区2#LF炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 253 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司北区电炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 254 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司北区合金熔化炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 255 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司带钢加热炉1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 256 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司带钢加热炉2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 257 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司南区1#AOD | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 258 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司南区2#AOD | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 259 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司南区电炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 260 | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福建吴航不锈钢制品有限公司南区合金熔化炉 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 261 | 长乐区 | 福建金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶高纤股份有限公司1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 262 | 长乐区 | 福建金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶高纤股份有限公司2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 263 | 长乐区 | 福建金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶高纤股份有限公司3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 264 | 长乐区 | 福建金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶高纤股份有限公司4# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 265 | 长乐区 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 纺丝废气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 266 | 长乐区 | 福建锦江科技有限公司 | 福建锦江科技有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 267 | 长乐区 | 福建锦江科技有限公司 | 聚合车间废气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 268 | 长乐区 | 福建力特隆纺织印染有限公司 | 福建力特隆纺织印染有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 269 | 长乐区 | 福建省长乐市福泰印染有限公司 | 福建省长乐市福泰印染有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 270 | 长乐区 | 福建省长乐市华良染整厂 | 福建省长乐市华良染整厂（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 271 | 长乐区 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州吴航钢铁制品有限公司电炉除尘 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 272 | 长乐区 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州吴航钢铁制品有限公司加热炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 273 | 长乐区 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州吴航钢铁制品有限公司精炼炉除尘 | 烟尘、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 274 | 长乐区 | 福州卓能科技有限公司 | 福州卓能科技有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 275 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 276 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 277 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂3# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 278 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂4# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 279 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂5# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 280 | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂6# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 281 | 长乐区 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 282 | 长乐区 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 氨纶车间废气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 283 | 长乐区 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | 长乐市佳联纺织印染有限公司（气） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、烟温、湿度 | 废气 |
| 284 | 长乐区 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 锅炉烟囱出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 285 | 长乐区 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 聚合废气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 286 | 长乐区 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 锅炉烟囱出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 287 | 长乐区 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 纺丝废气排放口 | 非甲烷总烃、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |
| 288 | 长乐区 | 福建省长乐市永盛金属制品有限公司 | 加热炉烟囱出口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟温、湿度、流速 | 废气 |