## Sheet1
福州市老年大学教学楼楼顶发光字改造项目
序号 | 项目名称 | 具体需求内容 | 数量 | 价格（元）
1 | 旧字及骨架拆除 | 1.严格按照高空作业安全规范，拆除南面旧发光字（含校标、中文字）及原有骨架、LED配件，作业时采取防护措施，避免教学楼外立面及需翻新部件等设施损坏； 2.彻底清理施工区域杂物、施工垃圾，无用旧部件交由校方留存，做到工完场清，恢复楼顶作业区域整洁，消除安全隐患。 | 1项
2 | 校标翻新及加固工序 | 1.表面处理：对旧校标进行全面打磨，彻底清除旧漆、锈迹及表面污渍，修复细微瑕疵，确保涂装基底平整；2.氟碳漆涂装：采用户外专用氟碳漆，底漆喷涂≥2遍、面漆喷涂≥1遍，确保色彩均匀、附着力强，颜色与校标图案保持一致；3.骨架更换：采用全新热镀锌管作为校标骨架，更换全新不锈钢角码，焊接及连接部位做防锈处理，确保具备抗腐蚀、抗锈蚀；4.复装及质保：复装后外观达到全新标准，结构安全稳固，能抵御福州台风、暴雨等极端天气，整体质保期不低于5年（含漆面、骨架结构等）。 | 1项
3 | 中文字翻新及加固工序 | 1.表面处理：对旧中文字进行全面打磨，彻底清除旧漆、锈迹及表面污渍，修复细微瑕疵，确保涂装基底平整；2.氟碳漆涂装：采用户外专用氟碳漆，底漆喷涂≥2遍、面漆喷涂≥1遍，颜色为红色，确保色彩饱满均匀、附着力强；3.骨架更换：采用全新热镀锌管作为中文字骨架，更换全新不锈钢角码，焊接及连接部位做防锈处理，确保具备抗腐蚀、抗锈蚀；4.复装及质保：复装后外观达到全新标准，结构安全稳固，能抵御福州台风、暴雨等极端天气，整体质保期不低于5年（含漆面、骨架结构等）。 | 1项
4 | LED系统改造 | 1.LED灯更换：全部更换为直径9mm红色户外防水外露冲孔灯，具备IP67及以上防水等级，质保期不低于5年； 2.更换LED电源：选用400W-12V户外专用LED电源，功率与光源匹配，具备过载、短路、防潮保护功能； 3.更换弱电线路：全部更换为户外专用防水弱电线缆，规范布线，做好线路绝缘、密封及固定处理，防止雨水渗入； 4.通电调试：改造完成后通电测试，确保亮度达标、发光均匀、无暗区、无故障点，夜间标识清晰可见。 | 1项
5 | 合计（含税）