早期人防工程标识牌样式设计说明

- 一、人防工程洞口外侧标识牌 （A牌）

制作安装标准：采用1.5mm厚304#不锈钢（亚光）刨槽折盒，表面烤漆，牌面文字内容采用丝印；尺寸大小分两种，防空洞口宽2米以上的安装标识牌尺寸为500*360*20mm（大A牌）、防空洞口宽2米（含）以内的标牌尺寸为440*320*20mm（小A牌）；该牌安装在洞口外侧墙面，标牌背面内侧使用螺钉与墙面连接固定，结构胶封边。

设计效果图：

二、人防工程使用和维护管理须知 （B牌）

制作安装标准：采用1.5mm厚304#不锈钢（亚光）刨槽折盒，表面烤漆，牌面内容丝印，大小500*700*10mm，右下方设置福州市人防办门户网站二维码；该牌安装在防空洞口内侧墙面，标牌背面内侧使用螺钉与墙面连接固定，结构胶封边。

三、人防工程平面示意图 （C牌）

制作安装标准：采用1.5mm厚304#不锈钢（亚光）刨槽折盒，表面烤漆，牌面内容丝印，大小500*360*10mm，含制作工程平面示意图；该牌与须知牌（B牌）并排安装，标牌背面内侧使用螺钉与墙面连接固定，结构胶封边。

B、C牌设计图：