自动升降输液架技术参数

数量：3套

- ★无阻力负荷升降系统，随意自锁齿轮齿条装置，无极可设计。

- 弹力负荷开锁控制，助力提升按钮，冲洗袋可随意升降，释放按钮即可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定，内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度

- ★冲洗液袋用加压一类医疗器械

4、★自带设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动过程中也可作推拉扶手

5、全平稳350型五星底座配合医用静音锁止万向脚轮，移动不产生任何噪音

6、医用级高品质铝镁合金无磁性、防腐蚀性、加工性能优良、密度小、重量轻

7、四个独立升降挂钩。最大总负荷共可承载约40000cc(40Kg)单钩承载约10000cc(10Kg)

8、挂钩高度可调节范围：1670mm-2590mm。最大调节行程920mm；无极可调可锁设计。

9、挂钩在1700mm高度时可产生1.17×10⁵Pa的压强（117kPa），在调节至2260mm高度时可产生1.23×10⁵Pa的压强（123kPa），在调节至2590mm高度时可产生1.27×10⁵Pa的压强（127kPa），2590mm的最高高度可以保证冲洗液有效持续的灌注。

配置清单

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 冲洗液袋用加压器 | 套 | 3 |
| 说 明 书 | 份 | 3 |
| 合 格 证 | 份 | 3 |
| 保 修 卡 | 份 | 3 |