配置与参数

*1、一体式可消毒手术床连接杆自带一个固定钳，数量2套

Ø 20 x 550 mm， 不锈钢材质 一键锁定 适合所有手术床边轨道

- 三节式拉钩叶片连接框架，数量1套

不锈钢材质，330 x 250 x 330 mm，不锈钢材质

*3、半封闭圆心的固定滑块，数量5套

Ø 14/8 mm，不锈钢材质 可自由来回滑动 一键锁定

*4.拉钩叶片，数量2套

50 x 170 mm，不锈钢材质，叶片前段可自动调节，随切口整齐位置可自动定位牵拉部位，减少拉钩对肋缘的损伤

*5.上腹部弧形拉钩，数量3套

80x80mm  杆长400mm，不锈钢材质，叶片前段可自动调节，随切口整齐位置可自动定位牵拉部位，减少拉钩对肋缘的损伤