内窥镜辅助下脊柱外科手术通道系统（器械）

带★部分为必须满足的参数及要求，带＃部分为重点参数

一、手术器械参数、配置要求：

1.1、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；

内径＞6.5mm，外径＜8.0mm，长度＞160mm

＃ 1.2、 工作套管1支，后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，长度＜155mm

1.3、细齿扩孔钻1支，长度＜175 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm

1. 4、骨凿1支，直径≥2.7mm，长度≤320mm

＃1.5、抓钳2把，工作端为勺型，应能直接咬切骨质。直径≥3.4mm，长度≥330mm

1.6、抓钳2把，工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥330mm

1.7、弧形抓钳2把，直径≤2.5mm，钳口上翘角度〉40°，长度≥330mm