#### 技术参数

1、胸骨锯

1）电池动力，使用轻便，手机重量约1.0kg，可高温高压消毒，无需拆卸即可消毒。

▲2）两级可变速度，分别为11000次/分和14000 次/分，适应不同术者的使用习惯。

3）适配加厚型胸骨锯保护弓，更耐用。

4）握持手柄与锯片角度呈大概78度，符合人体工程学设计，操作性更好。

2、电池

▲1）无记忆效应的锂电池。

▲2）ACP电池保护技术，防止电池过热及压力问题。

3）可高温高压及等离子消毒。

4）电池电压9.9V。

5）可循环充电使用。

6）低电量时指示灯提醒设计。

3、充电器

1）可同时充4节电池。

2）大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数。

▲3）充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作。

▲4）可记录并显示过高温误消毒次数及总时间长。

配置要求

1.	胸骨锯手机1把，

2.	胸骨锯保护弓1个

3.	胸骨锯锯片2个

4.	锂电池2个

5.	充电器1个

6. 消毒箱1个