制冰机技术参数

※1制冰盆盛载能力约为6升，可连续制冰，

2容易移动，消毒方便；

3冷冻温度在-37℃；

4制冷剂：R404A；

※5冷井为专利的镂空和夹套设计，可进行充分热交换，制冷效率好；

6制冰盘采用高等级不锈钢材料，可高温灭菌；

7采用进口品牌压缩机保障制冷效果；

8机器本身配有排污口，使用完后方便清洗；

9配有配套废液桶进行废液回收处理；

※10可与一次性无菌制冰膜配套使用

11风冷方式，外壳的通风口间隙足够，通风效果好；

12配备医疗专用脚轮，具有运行轻巧、转向灵活、弹性大、特殊超静音、耐磨、防缠绕以及耐化学腐蚀等特点

4、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 可灭菌制冰盘 | 2个 |
| 3 | 可灭菌冰铲 | 2个 |
| 4 | 废液桶 | 1个 |
| 5 | 说明书 | 1本 |